APSTIPRINĀTS

SIA „Valkas Namsaimnieks” pastāvīgās

Iepirkuma komisijas 2012.gada 10.maija sēdē

protokols Nr.3

SIA „Valkas Namsaimnieks”

Atklāta konkursa

“Celtniecības materiālu, instrumentu un noslēgarmatūras piegāde

SIA „Valkas Namsaimnieks” vajadzībām”

Pasūtījuma identifikācijas Nr. SVN 2012/3

###### NOLIKUMS

Valka, 2012

Saturs

1. Vispārīga informācija	3

1.1. Iepirkuma mērķis	3

1.2. Iepirkuma metode un identifikācijas numurs	3

1.3. Informācija par pasūtītāju	3

1.4. Nolikuma saņemšana	3

1.5. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība	3

1.6. Piedāvājuma derīguma termiņš	3

1.7. Līguma izpildes laiks un vieta	3

1.8. Piedāvājuma noformējums	3

1.9. Cita informācija	4

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu	5

2.1. Iepirkuma priekšmeta raksturojums	5

3. Informācija pretendentiem	5

3.1. Piedāvājumu iesniegšana	4

3.2. Piedāvājuma noformējums	4

4. Iesniedzamie dokumenti	6

4.1. Pretendentu atlases dokumenti	6

4.2. Tehniskais piedāvājums	7

4.3. Finanšu piedāvājums	7

5. Konkursa piedāvājumu izskatīšanas kārtība un vērtēšana	7

5.1. Piedāvājumu atvēršana	7

5.2. Piedāvājumu vērtēšana	7

6. Informācija par iepirkuma līgumu	8

7. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi	8

7.1. Komisijas tiesības	8

7.2. Komisijas pienākumi	9

8. Pretendentu tiesības un pienākumi	9

8.1. Pretendentu pienākumi	9

8.2. Pretendentu tiesības	9

9. Pielikumi	9

9.1. Pielikums Nr.1 Tehniskā specifikācija	10

9.2. Pielikums Nr.2 Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā	18

9.3. Pielikums Nr.3 Finanšu un  piedāvājums	19

9.4. Pielikums Nr.4 Detalizēts finansu un tehniskai piedāvājums	20

9.5. Pielikums Nr.5 Pretendenta finanšu apgrozījums	33

9.6. Pielikums Nr.6 Apakšuzņēmēju saraksts	34

9.7. Pielikums Nr.7 Iepirkuma līguma projekts	35

# 1. Vispārīgā informācija

1.1.Iepirkuma mērķis

## 1.1.1.Noteikt izdevīgāko (lētāko) piedāvājumu celtniecības materiālu, instrumentu un noslēgarmatūras piegādei SIA „Valkas Namsaimnieks” vajadzībām.

1.2.Iepirkuma identifikācijas numurs un metode

1.2.1. Iepirkuma identifikācijas numurs SVN 2012/3

1.2.2. Iepirkuma metode ir atklāts konkurss.

## 1.3. Informācija par pasūtītāju

1.3.1. Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks”

1.3.2. Reģistrācijas numurs 44103055060

1.3.3. Adrese: Rīgas iela 22, Valka, Valkas novads, LV – 4701

1.3.4.	Bankas rekvizīti: A/S “SEB Banka” Smiltenes filiāles Valkas norēķinu grupa, kods UNLALV2X

1.3.5. Konta Nr. LV19UNLA0050013869084

1.3.6. Atbildīgā kontaktpersona iepirkuma procedūras jautājumos: Ivo Meļķis pastāvīgās iepirkumu komisijas priekšsēdētājs, tālr. (+371) 64781272, mob.tālr.26465346, E-pasts: ivo.melkis@valka.lv.

1.4. Nolikuma saņemšana

1.4.1.Konkurs nolikuma drukāto variantu var saņemt SIA „Valkas Namsaimnieks”, Rīgas ielā 22, Valkā, darba dienās no plkst. 0900 – 1200 un 1300- 1600 līdz 2012.gada 18.jūnijam.

1.4.2.Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties uz vietas SIA „Valkas Namsaimnieks”, Rīgas ielā 22, Valkā, darba dienās no plkst. 0900 – 1200 un 1300- 1600 līdz 2012.gada 18.jūnijam.

1.4.3.Iepirkuma nolikuma elektronisko versiju pēc pretendenta pieprasījuma var izsūtīt uz pretendenta pieprasījumā norādīto e-pasta adresi.

1.4.4. Nolikuma elektroniskā versija tiek ievietota lejuplādēšanai Valkas novada domes mājas lapā www.valka.lv sadaļā Pašvaldība – Iepirkumi – SIA „Valkas Namsaimnieks” iepirkumi.

## 1.5. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.5.1.Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt darba dienās no plkst. 0900 – 1200 un 1300- 1600 līdz 2012.gada 18.jūnijam, plkst. 11.00 SIA „Valkas Namsaimnieks” Rīgas ielā 22, Valkā, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam.

1.5.2. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

1.5.3. Piedāvājumi tiks atvērti SIA „Valkas Namsaimnieks” Rīgas ielā 22, Valkā, 2012.gada 18.jūnijam plkst. 11.00

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta. Interesenti, kas piedalās sanāksmē, reģistrējas iepirkuma komisijas sagatavotā reģistrācijas lapā, kurā tiek uzrādīts personas vārds, uzvārds, pārstāvētais uzņēmums (ja dalībnieks pārstāv kādu no pretendentiem) un paraksts.

1.6.Piedāvājuma derīguma termiņš

1.6.1. Vismaz 90 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

1.6.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.6.1. punktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

1.7.Līguma izpildes laiks un vieta

1.7.1.Līguma izpildes laiks: 12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža. Līguma darbību var pārtraukt pirms minētā termiņa, ja iepirkuma līgumā norādītā kopējā iepirkuma summa tiek patērēta agrāk.

1.7.2.Galvenā līguma izpildes vieta: Austras iela „Austras”, Valka, Latvija, LV-4701

1.8.Piedāvājuma noformējums

1.8.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums: SIA „Valkas Namsaimnieks”;

- Pasūtītāja adrese: Rīgas iela 22, Valka, LV – 4701;

- Piedāvājums atklātam konkursam atzīme „Celtniecības materiālu, instrumentu un noslēgarmatūras piegāde SIA „Valkas Namsaimnieks” vajadzībām”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SVN 2012/ 3.

Neatvērt līdz 2012.gada 18.jūnijam, plkst. 11.00.

- Pretendenta nosaukums un adrese

1.8.2.Ja aploksne nav aizzīmogota un marķēta saskaņā ar šī nolikuma prasībām, pasūtītājs nav atbildīgs par tās pirmstermiņa atvēršanu.

1.8.3.Piedāvājums sastāv no trim daļām:

- pretendentu atlases dokumentiem (viens oriģināls un 1 kopija), ieskaitot pieteikumu (2.pielikums) dalībai konkursā;

- tehniskā piedāvājuma (viens oriģināls un 1 kopija), (4.pielikums);

- finanšu piedāvājuma (viens oriģināls un 1 kopija), (3.pielikums).

1.8.4.Katras piedāvājuma daļas dokumentiem jābūt cauršūtiem (caurauklotiem) ar attiecīgu uzrakstu, „Pieteikums dalībai konkursā”, „Tehniskais piedāvājums” un „Finanšu piedāvājums”. Pieteikuma dalībai konkursā kopā ar pretendentu atlases un kvalifikācijas dokumentiem, Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma lapām jābūt numurētām, un jāatbilst katrai piedāvājuma daļai pievienotajam satura rādītājam. Katras dokumentu paketes aizmugurē jābūt norādei par kopējo lappušu skaitu, kā arī šīs dokumentu paketes jāapstiprina ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu, norādot paraksta atšifrējumu, amatu un uzliekot zīmogu. Visas piedāvājuma daļas jāievieto 1.8.1. punktā minētajā aploksnē (vai citā iepakojumā).

1.8.5.Iepirkuma piedāvājuma jābūt divos eksemplāros (oriģināls un kopija identiska oriģinālam). Uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām norāda attiecīgi „ORĢINĀLS” un „KOPIJA”.

1.8.6. Finanšu piedāvājumam jābūt pievienotam oriģinālam digitālā formā disketē vai kompaktdiskā, noformētam MicroSoft Word vai MicroSoft Excel formātā.

1.8.7.Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, ja labojumi izdarīti, tiem jābūt apstiprinātiem ar pilnvarotās personas parakstu (paraksta atšifrējums, amats, datums) un zīmogu. Dokumentu oriģināliem jābūt drukātiem vai rakstītiem ar neizdzēšamu tinti, un tos jāparaksta personai vai personām, kuras ir pilnvarotas parakstīties pretendenta vārdā.

1.8.8.Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno Latvijas Republikas Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums latviešu valodā vai notariāli apliecināts tulkojums latviešu valodā.

1.8.9.Pretendents iesniedz parakstītu un apzīmogotu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā.

1.8.10.Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

1.8.11.Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopijai jābūt pretendenta apliecinātai atbilstoši Latvijas Republikas 06.05.2010. likumam „Dokumentu juridiskā spēka likums”.

1.8.12. Dokumenti noformējami atbilstoši 28.09.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

1.8.13.Iesniegtie konkursa piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.5.1.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

1.8.14.Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmeta apjomu. Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

1.9. Cita informācija

1.9.1. Pasūtītājs un pretendents ar informāciju apmainās rakstveidā. Saziņa starp pasūtītāja iepirkuma komisiju un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu, faksu vai elektroniski. Saziņas dokumentu, nosūtot pa faksu, tā oriģināls paralēli nosūtāms pa pastu. Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz pasūtītāja pasta adresi – Rīgas iela 22, Valka, LV-4701, faksa numuru – 64781272 vai uz nolikumā norādīto e-pasta adresi. Iepirkuma komisija saziņas dokumentu nosūta pa pastu uz ieinteresētā piegādātāja norādīto pasta adresi un faksa numuru.

1.9.2. Pieprasīto papildus informāciju pasūtītājs sniedz iespējami īsākā laikā, nosūtot to ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto to mājaslapā internetā, kurā ir pieejams nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.9.3. Ja pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto informāciju par grozījumiem mājaslapā internetā, kurā ir pieejami šie dokumenti, ne vēlāk kā diena, kad paziņojums par grozījumiem publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.

1.9.4. Piedalīšanās konkursā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai konkursā, pretendents pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas šajā nolikumā ietvertās prasības, normas un noteikumus. Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar šo nolikumu vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.

1.9.5.Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. SIA „Valkas Namsaimnieks” neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no konkursa rezultāta.

## 2.Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1.Iepirkuma priekšmeta raksturojums

2.1.1.Iepirkuma priekšmets ir celtniecības materiāli, instrumenti un noslēgarmatūra saskaņā ar pasūtītāja izstrādāto tehnisko specifikāciju (sk. pielikumu Nr.1 Tehniskā specifikācija).

2.1.2.Iepirkuma priekšmets atbilstoši CPV klasifikatoram 44000000-0

## 3.Informācija pretendentiem

3.1. Pretendents atklātā konkursā var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas ir iesniegusi piedāvājumu, atbilstoši šā nolikuma prasībām. Piedalīšanās konkursā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Konkursa noteikumi visiem pretendentiem ir vienādi.

3.2. Līdz atklāta konkursa piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām ikviens pretendents var mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu. Atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendenta tālāku līdzdalību konkursā. Katrs pretendents konkursā var piedalīties tikai ar vienu piedāvājumu (vienu piedāvājuma variantu) par visu apjomu kopumā.

3.3. Piedāvājuma cena jānosaka latos, kurā jāietver materiālu izmaksas un piegādes izmaksas, visi nodokļi, nodevas un maksājumi, kas ir saistoši pretendentam, lai nodrošinātu kvalitatīvu pasūtījuma izpildi, kā arī visi riski, tajā skaitā iespējamie sadārdzinājumi.

  - Prasība pretendentam:

3.4.1. uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi;

3.4.2. pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai pasūtījuma izpildei.

3.5. Ja piedāvājumu atklātā konkursā iesniedz piegādātāju apvienība, tad pieteikumu par piedalīšanos atklātā konkursā (2.pielikums) un finanšu piedāvājumu (3.pielikums) paraksta visi piegādātāju apvienības dalībnieki vai arī piegādātāju apvienības dalībnieks, kas tam pilnvarots ar piegādātāju apvienības vienošanos, kas noteikta nolikuma 4.1.2.punktā, citus piedāvājumā esošos dokumentus paraksta ar minēto vienošanos noteiktais apvienības dalībnieks.

3.6. Ja par atklāta konkursa uzvarētāju tiek atzīta piegādātāju apvienība tās pienākums pirms iepirkuma līguma noslēgšanas ir izveidot pilnsabiedrību vai komandītsabiedrību, reģistrējot to normatīvos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai ekvivalentā iestādē ārvalstīs un iesniegt pasūtītājam nepieciešamos dokumentus (komersanta reģistrācijas apliecības un Uzņēmumu reģistra izziņas par izveidoto personālsabiedrību).

  - Iepirkuma komisija ir tiesīga noraidīt pretendenta piedāvājumu, ja:

3.7.1. pretendents nav iesniedzis šā nolikuma 4.punktā minētos dokumentus;

3.7.2. uz pretendentu vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās attiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi;

3.7.3. pretendenta piedāvājums nenodrošina Tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību izpildi;

3.7.4. ir konstatēts, ka konkursa dalībnieks ir iesniedzis iepirkuma komisijai nepatiesu informāciju.

3.8. Pretendents preču piegādē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus. Par apakšuzņēmēju piesaisti aizpildāma atbilstoša veidlapa (6.pielikums).

3.9. Samaksas nosacījumi - samaksa atbilstoši celtniecības materiālu, instrumentu un noslēgarmatūras pasūtījuma partijai uz rēķina pamata, 30 dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.

3.10. Pretendents var nodrošināt preču piegādi neatkarīgi no pasūtījuma apjoma 3 (trīs) darba dienu laikā pasūtītāja norādītajā vietā Valkā.

3.11. Pasūtītājs nodrošina, lai piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz tā atvēršanas brīdim.

# 4. Iesniedzamie dokumenti

## 4.1.Pretendentu atlases dokumenti

4.1.1. Pretendenta paraksttiesīgās amatpersonas vai pretendenta atbilstoši pilnvarotās personas parakstīts pieteikums (2.pielikums) par gatavību piedalīties un izpildīt visas atklāta konkursa nolikumā un tā pielikumos noteiktās prasības un apliecinājums, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija ir patiesa un pretendents uzvaras gadījumā ir gatavs parakstīt nolikuma 7.pielikumā pievienoto iepirkuma līgumu piedāvātajā redakcijā.

4.1.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos (iesniedzams tās oriģināls) par kopīga piedāvājuma iesniegšanu, kurā noteikts, ka visi apvienības dalībnieki kopā un atsevišķi ir atbildīgi par līguma izpildi, un nosaukts galvenais dalībnieks, kurš ir pilnvarots parakstīt pieteikumu par piedalīšanos atklātā konkursā, finanšu piedāvājumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus apvienības dalībnieku vārdā, un ar kuru notiks visi maksājumi. Vienošanās dokumentā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo piegādes daļu līguma izpildē.

4.1.3. LR Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējsabiedrību/komercsabiedrību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija vai izziņas kopija, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts likumā noteiktā kārtībā.

4.1.4. Apliecinājums, kurā pretendents apliecina un garantē, ka uz pretendentu un personām uz kuru iespējām pretendents balstās neattiecās Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā norādītie izslēgšanas nosacījumi.

4.1.5. Ja pretendents darbu izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmēju, aizpildāma apakšuzņēmēju saraksta veidlapa (6.pielikums), pievienojot pielikumā norādītos dokumentus par katru apakšuzņēmēju.

4.1.6. Pretendenta gada finanšu vidējais apgrozījums celtniecības materiālu, instrumentu un noslēgarmatūras piegādē/pārdošanā pēdējo triju gadu laikā (2009, 2010, 2011) ir lielāks par pretendenta piedāvāto līgumcenu (Pielikums Nr. 5). Uzņēmumi, kas dibināti vēlāk, apliecina, ka gada finanšu vidējais apgrozījums celtniecības materiālu, instrumentu un noslēgarmatūras piegādē/pārdošanā par nostrādāto periodu pārsniedz piedāvāto līgumcenu.

4.2.Tehniskais piedāvājums

4.2.1.Tehnisko piedāvājumu iesniedz atbilstoši pievienotajam paraugam (sk. 4.pielikumu Finansu un tehniskais piedāvājums) norādot materiālu aprakstu tai skaitā preces ražotāju, izmērus, kvalitāti, drošību, garantiju un citas prasības).

4.2.2. Oficiālu kvalitātes kontroles institūciju vai citas kompetentas iestādes izdotas sertifikātu vai citu dokumentu kopijas, kas apliecina preču atbilstību standartiem.

4.3.Finanšu piedāvājums

4.3.1.Finansu piedāvājums iesniedzams atbilstoši pievienotajam paraugam (sk. 3. pielikumu Finansu piedāvājums), kuram klāt jāpievieno detalizēts finansu un tehniskais piedāvājums (sk.4.pielikumu).

4.3.2. Finanšu piedāvājumam cenu aprēķinam aiz komata jābūt ne vairāk par diviem cipariem.

5. Konkursa piedāvājumu izskatīšanas kārtība un vērtēšana

5.1.Piedāvājumu atvēršana

5.1.1. Piedāvājumus atvērs 2012.gada 18.jūnijā plkst.11.00 SIA „Valkas Namsaimnieks” kantorī, Rīgas ielā 22, Valkā.

5.1.2. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta. Interesanti, kas piedalās sanāksmē reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā.

5.1.3. Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi tiek nolasīts komisijas sastāvs.

5.1.4. Atvēršanas sanāksmē piedalās SIA „Valkas Namsaimnieks” iepirkumu komisijas locekļi un komisijas pieaicināti speciālisti.

5.1.5.Pēc komisijas sastāva paziņošanas, tiek nolasīts pretendentu saraksts.

5.1.6. Pēc Pretendentu paziņošanas katrs komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kura dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā.

5.1.7. Pēc apliecinājuma parakstīšanas komisija atver pretendentu piedāvājumus, to iesniegšanas secībā.

5.1.8.Pēc katra piedāvājuma atvēršanas komisijas priekšsēdētājs nosauc pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu. Visi klātesošie komisijas locekļi parakstās uz finanšu piedāvājuma oriģināla.

5.1.9.Kad visi piedāvājumi atvērti un veiktas augstāk minētās darbības, atvēršanas sanāksmi slēdz.

5.1.10.Piedāvājumu noformējumu pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē.

5.2. Piedāvājumu vērtēšana

5.2.1. Piedāvājumu vērtēšana notiek 4 kārtās:

5.2.1.1. Piedāvājuma noformējuma pārbaude. Iepirkumu komisija sākotnēji veiks piedāvājumu noformējuma pārbaudi atbilstoši nolikumā piedāvājuma noformējumam noteiktajām prasībām, kā arī pārbaudīs, vai ir iesniegti visi nolikumā noteiktie dokumenti. Ja piedāvājums nav atbilstoši noformēts, iepirkuma komisija var lemt par piedāvājuma tālāku neizskatīšanu.

5.2.1.2. Pretendentu atlase. Pretendentu atlases laikā Iepirkumu komisija veiks nolikuma 4.1.punktā un tā apakšpunktos noteikto dokumentu pārbaudi, lai pārliecinātos, vai pretendents atbilst nolikuma noteiktajām pretendentu prasībām. Ja pretendents nav iesniedzis kādu no dokumentiem, kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma prasībām, šāds piedāvājums ir uzskatāms par neatbilstošu nolikuma prasībām, un Iepirkumu komisija lemj par pretendenta noraidīšanu.

5.2.1.3. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. Iepirkumu komisija veic pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi nolikuma Tehniskajai specifikācijai. Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām, iepirkumu komisija tālāk šo piedāvājumu neizskata.

5.2.1.4. Finanšu piedāvājuma izvērtēšana. Piedāvājumu izvērtēšanas laikā Iepirkumu komisija pārbauda, vai pretendenta finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja iesniegtajā piedāvājumā tiek konstatētas aritmētiskās kļūdas komisija veic kļūdu labojumu. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem Iepirkumu komisija pēc lēmuma pieņemšanas informē pretendentu, kura piedāvājumā veikts aritmētisko kļūdu labojums.

5.2.2. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma prasībām, tehniskajai specifikācijai.

5.2.3. Iepirkumu komisija piešķir tiesības slēgt iepirkuma līgumu ar to pretendentu, kas atbilst nolikumā noteiktajām pretendenta kvalifikācijas prasībām, pretendenta piedāvājums atbilst visām nolikumā pretendenta tehniskajam un finanšu piedāvājumam noteiktajām prasībām un ir ar viszemāko cenu. Pasūtītājs var noteikt otru pretendentu ar viszemāko cenu, ar ko slēdzams iepirkuma līgums, ja pirmais pretendents ar viszemāko cenu atsakās slēgt iepirkuma līgumu vai ar to nav iespējams noslēgt iepirkuma līgumu.

6. Iepirkuma līgums

6.1. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz tā iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar konkursa nolikumu.

6.2. Ja pretendentam ir iebildumi par konkursa nolikumam pievienoto iepirkuma līguma projekta (7.pielikums) nosacījumiem, tie jāiesniedz rakstiski Publisko iepirkumu likuma paredzētājā kārtībā. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iebildumi par līguma projekta nosacījumiem netiek ņemti vērā.

6.3. Iepirkuma līguma noslēgšana notiks atbilstoši Publisko iepirkumu likuma nosacījumiem.

6.4. Piedāvātā līguma summa par visu līgumā noteikto preču piegādi tiek noteikta nemainīga uz visu līguma darbības laiku. Pretendenta konkursā iesniegtā finanšu piedāvājuma katras pozīcijas vienas vienības izmaksas visu līguma darbības laiku paliek nemainīgas.

6.5. Ja pretendents, kura piedāvājums atzīts par piedāvājumu ar viszemāko cenu, atsakās slēgt iepirkuma līgumu vai atkārtotā uzaicinājumā norādītajā termiņā nav noslēdzis iepirkuma līgumu, Iepirkumu komisija pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu ar pretendentu, kura piedāvājums atzīts par nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu.

# 7. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

7.1. Komisijas tiesības:

    - Pieprasīt papildu informāciju no pretendentiem, kā arī pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

    - Lemt par konkursa izbeigšanu vai pārtraukšanu.

    - Lemt par konkursa termiņa pagarināšanu.

    - Veikt izmaiņas konkursa nolikumā.

    - Noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst konkursa nolikuma prasībām.

    - Ja komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, pieprasīt pretendentam iesniegt vai uzrādīt dokumenta oriģinālu.

    - Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti komisijai.

    - Pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudē un finanšu piedāvājumu izvērtēšanā.

    - Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents nav parakstījis iepirkuma līgumu, pasūtītāja norādītājā termiņā.

    - Neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz šim nolūkam paredzētos līdzekļus.

    - Komisijai ir arī citas šajā nolikumā un Publisko iepirkumu likumā noteiktās tiesības.

  - Komisijas pienākumi:

    - Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.

    - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

    - Izskatīt visus pretendentu piedāvājumus.

    - Par iepirkuma procedūras rezultātiem informēt visus pretendentus atbilstoši Publisko iepirkumu likuma nosacījumiem. Paziņojums par rezultātiem tiks nosūtīts pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai nodots personiski.

# 8. Pretendenta tiesības un pienākumi

  - Pretendenta pienākumi:

    - Iesniedzot piedāvājumu, pieņem visas konkursa nolikumā noteiktās prasības.

    - Pieprasītajā termiņā rakstiski atbildēt uz iepirkuma komisijas jautājumiem par pretendenta iesniegto piedāvājumu.

  - Pretendenta tiesības:

    - Piedāvājuma sagatavošanas laikā pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie konkursa komisijas neskaidro jautājumu precizēšanai. Pieprasījums jāiesūta savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 6 dienas pirms noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

    - Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izbeidz pretendenta turpmāko līdzdalību konkursā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

# 9. Pielikumi

Pielikums Nr.1 Tehniskā specifikācija uz 8 lapām;

Pielikums Nr.2 Pretendenta pieteikums uz 1 lapas;

Pielikums Nr.3 Finanšu piedāvājums uz 1 lapas;

Pielikums Nr.4 Detalizēts finansu un tehniskai piedāvājums uz 13 lapām;

Pielikums Nr.5 Pretendenta finanšu apgrozījums uz 1 lapas;

Pielikums Nr.6 Informācija par pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem uz 1lapas;

Pielikums Nr.7 Iepirkuma līguma projekts uz 4 lapām.

#### 1.pielikums

Atklāta konkursa „Celtniecības materiālu,

instrumentu un noslēgarmatūras piegāde

SIA „Valkas Namsaimnieks” vajadzībām” nolikumam

Iepirkums SVN 2012/3

#### TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Darba uzdevums: piegādāt celtniecības materiālus, instrumentus un noslēgarmatūru pēc SIA „Valkas Namsaimnieks” vajadzībām pēc pasūtījuma, neatkarīgi no pasūtījuma apjoma, pasūtītāja norādītajā vietā Valkā.

Piedāvātajām precēm ir jāatbilst Latvijas Valsts un Eiropas Savienības noteiktajiem standartiem.

Preču un materiālu piegāde pretendentam ir jānodrošina neatkarīgi no pasūtījuma apjoma 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža.

Tehniskajās specifikācijā ir norādīts prognozējamais iepirkuma apjoms, taču reālais iepirkuma apjoms gada laikā var mainīties.

Celtniecības materiāli un instrumenti.

| Nr. p.k. | Materiālu nosaukums | Materiālu apraksts (izmēri, kvalitāte, drošība un citas prasības) | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zīdaini matēta akrila-lateksa krāsa (augstvērtīga) | Paredzēta sausās iekštelpās sienām un griestiem. Patēriņš – līdz 250g/ m2, žūšanas laiks 20˚C temperatūrā līdz 1st. Dažādās krāsās. | 80 kg |
| 2. | Gruntēšanas līdzeklis | Porainu minerālo virsmu gruntēšanai pirms krāsošanas. Augsta iesūkšanās spēja. Patēriņš – līdz 250g/ m2, žūšanas laiks 20˚C temperatūrā līdz 1st | 100 kg |
| 3. | Mitrumizturīga emulsijas krāsa sienām | Paredzēta iekšdarbiem, betona, ķieģeļu, ģipškartona plākšņu, tapešu virsmu krāsošanai. Patēriņš – līdz 0,20l/ m2, žūšanas laiks 20˚C temperatūrā līdz 3st | 100 kg |
| 4. | Mitruma bloķētājs | Paredzēts betona, ģipškartona lokšņu, koka virsmu apstrādei. Patēriņš – līdz 0,3l/ m2, žūšanas laiks 20˚C temperatūrā līdz 6st | 50 kg |
| 5. | Šķīdinātājs | Alkīda krāsu un laku atšķaidīšanai un instrumentu tīrīšanai. 0,5 vai 1,0 l fasējumā | 20 l |
| 6. | Dekoratīva krāsa koksnes piesūcināšanai un aizsardzībai | Paredzēta ārdarbiem. Aizsardzība pret atmosfēras iedarbību, pret insektiem, pret koksnes zilēšanu un pelējumu. Pēc nožūšanas redzama koka tekstūra. Krāsas patēriņš: ēvelētām virsmām līdz 100g/m2; neapstrādātām virsmām līdz 200g/m2, žūšanas laiks 20˚C temperatūrā līdz 8st | 120 kg |
| 7. | Ūdenī šķīstoša balta emulsijas krāsa griestiem un sienām | Paredzēta iekšdarbiem, betona, ķieģeļu, ģipškartona plākšņu, tapešu virsmu krāsošanai. Patēriņš – līdz 0,20l/ m2, žūšanas laiks 20˚C temperatūrā līdz 3st | 100 kg |
| 8. | Špaktele | Paredzēta ģipškartona plākšņu šuvju špaktelēšanai un ģipša virsmu izlīdzināšanai. Patēriņš – 1kg/m2 (uz 1mm slāņa biezumu), cietēšanas laiks20˚C temperatūrā līdz 2st., maksimālais viena slāņa biezums 2mm. Gatava lietošanai, iefasēta. | 500 kg |
| 9. | Augstvērtīga pusmatēta alkīda krāsa | Paredzēta kokam, sienām, metālam. Tonējama. Patēriņš līdz 140g/m2, žūšanas laiks 20˚C temperatūrā līdz 12st | 50 kg |
| 10. | Celtniecības līme | Paredzēta sienas un grīdas flīžu līmēšanai uz apmestām sienām, betona grīdas iekšdarbos un ārdarbos. Darba temperatūra +5˚C līdz +25˚C, flīzes koriģēšanas laiks 10 – 15 minūtes, temperatūras izturība no -20˚C līdz +60˚C, maksimālais javas kārtas biezums līdz 5mm, darba ilgums līdz 30 minūtēm, cietēšanas laiks 20˚C temperatūrā līdz 24st | 300 kg |
| 11. | Krāsa iekšdarbiem un ārdarbiem | Alkīda emalja, spīdīga un pusmatēta, dažādos toņos, paredzēta uzklāšanai ar otu vai rullīti, patēriņš līdz 140g/m2, žūšanas laiks 20˚C temperatūrā līdz 12st | 80 kg |
| 12. | Apmetuma java | Paredzēta rupjas faktūras izveidei ar rokām līdz 30mm biezumam iekšdarbos un ārdarbos uz betona, cementa – kaļķu apmetuma, ģipškartona plākšņu virsmām. Derīguma laiks vismaz līdz 1st., darba temperatūra +5˚C līdz +25˚C, temperatūras izturība no -20˚C līdz +60˚C, patēriņš ap 4,5kg/m2 | 300 kg |
| 13. | Riģipsis | Izmēri: 1200x2600mm | 30 loksnes |
| 14. | Riģipsis mitrumizturīgs | Izmēri: 1200x2600mm | 30 loksnes |
| 15. | Grīdas flīzes | Akmens masas flīzes, izmēri – 30x30cm | 80 m2 |
| 16. | Sienu flīzes | Glazētas, dažādās krāsās, izmēri – 20x30cm | 50 m2 |
| 17. | Cietēšanas paātrinātājs būvjavām un betona maisījumiem | Paredzēts svaigi pagatavota betona masas un būvjavu saistīšanās un cietēšanas laiku saīsināšanai. Būvjavas iestrādāšanai pie pazeminātām temperatūrām – līdz -10˚C. Iestrādāšanas laiks – 30min, | 20 kg |
| 18. | Cements | M-500 maisos (45-50kg) | 7 t |
| 19. | Kokskaidu plāksnes | Izmēri: 2750x1830x22 mm | 10 gab. |
| 20. | Skārds cinkots | Izmēri: 0,55x1250x2500 | 30 loksnes |
| 21. | Iekaļamā durvju slēdzene “Kurzemes atslēgas” vai ekvivalents | Slēdzene ar aizslēgšanas mehānismu, 3-5 atslēgas, sudrabotā krāsā | 30 gab. |
| 22. | Iekaļamā durvju slēdzene “Kurzemes atslēgas” vai ekvivalents | Bez aizslēgšanas mehānisma, sudrabotā krāsā | 20 gab. |
| 23. | Hermētiķi | Paredzēti paneļu šuvju remontam (vēlams bezkrāsas) | 100 l |
| 24. | Naglas | Garums 50 mm | 30 kg |
| 25. | Naglas | Garums 70 mm | 50 kg |
| 26. | Naglas | Garums 100 mm | 50 kg |
| 27. | Naglas | Garums 120 mm | 50 kg |
| 28. | Naglas | Garums 150 mm | 30 kg |
| 29. | Skrūves kokam | Izmērs: 4 x 20 mm, dzeltenas | 1000 gab. |
| 30. | Skrūves kokam | Izmērs: 4 x 30 mm, dzeltenas | 1000 gab. |
| 31. | Skrūves kokam | Izmērs: 4 x 40 mm, dzeltenas | 1500 gab. |
| 32. | Skrūves kokam | Izmērs: 4 x 45 mm, dzeltenas | 1500 gab. |
| 33. | Skrūves kokam | Izmērs: 4 x 50 mm, dzeltenas | 2000 gab. |
| 34. | Skrūves kokam | Izmērs: 5 x 50 mm, dzeltenas | 2000 gab. |
| 35. | Skrūves kokam | Izmērs: 5 x 60 mm, dzeltenas | 1500 gab. |
| 36. | Skrūves kokam | Izmērs: 6 x 70 mm, dzeltenas | 2000 gab. |
| 37. | Skrūves kokam | Izmērs: 6 x 90 mm, dzeltenas | 1800 gab. |
| 38. | Skrūves kokam | Izmērs: 6 x 100 mm, dzeltenas | 1500 gab. |
| 39. | Skrūves kokam | Izmērs: 6 x 110 mm, dzeltenas | 1000 gab. |
| 40. | Skrūves kokam | Izmērs: 6 x 130 mm, dzeltenas | 1200 gab. |
| 41. | Skrūves kokam | Izmērs: 6 x 150 mm, dzeltenas | 1000 gab. |
| 42. | Skrūves | Paredzētas kokam, skaidu plātnei, finieram. Izmērs: 4,2 x 42 mm. cinkotas | 2000 gab. |
| 43. | Skrūves | Paredzētas kokam, skaidu plātnei, finieram. Izmērs: 4,2 x 55 mm. cinkotas | 3000 gab. |
| 44. | Riģipša skrūves | Paredzētas koka karkasam. Izmērs: 3,5 x 32 mm, melnas | 2000 gab. |
| 45. | Riģipša skrūves | Paredzētas koka karkasam. Izmērs: 3,5 x 42 mm, melnas | 1000 gab. |
| 46. | Riģipša skrūves | Paredzētas koka karkasam. Izmērs: 3,5 x 52 mm, melnas | 1000 gab. |
| 47. | Riģipša skrūves | Paredzētas metāla karkasam. Izmērs: 3,5 x 32 mm, melnas | 2000 gab. |
| 48. | Riģipša skrūves | Paredzētas metāla karkasam. Izmērs: 3,5 x 42 mm, melnas | 1000 gab. |
| 49. | Riģipša skrūves | Paredzētas metāla karkasam. Izmērs: 3,5 x 52 mm, melnas | 1000 gab. |
| 50. | Nitrolaka | Paredzēta kokam. Spīdīga, pusmatēta, matēta. Patēriņš līdz 7-9 m2/l, žūšanas laiks 20˚C temperatūrā līdz 1st. Iepakojums 2,7 l spainīši. | 3 spainīši |
| 51. | Mitrumizturīga līme kokam | Līme paredzēta mēbeļu, koka rāmju, durvju u.c. koka konstrukciju elementu salīmēšanai. Līmes izturības klase – D3. Cietēšanas laiks 20˚C temperatūrā līdz 12st. Fasējums – 1l. | 5 gab. |
| 52. | Krāsotāju līmlenta | Izmēri 30mm x 50 m. | 20 gab. |
| 53. | Strukturētās tapetes | Tapetes uz flizelīna pamata. Paredzētas krāsošanai ar akrila-lateksa krāsām. Dažādi raksti. Izmēri: 106 cm x 25 m. | 10 gab. |
| 54. | Tapešu līme | Paredzēta vinila tapetēm. Fasējums 0,3 kg. | 10 gab. |
| 55. | Špaktele kokam | Paredzēta koka virsmu izlīdzināšanai un nelielu plaisu aizdarīšanai iekštelpās un ārtelpās. Viegli slīpējas. Špaktelējamais koks: priede, egle. Fasējums 1l spainīši vai tūbiņas. | 5 gab. |
| 56. | Elektriskie kabeļi | Izmēri 2,5 mm x 3, kapara, dubultā izolācija | 300 m |
| 57. | Elektriskie kabeļi | Izmēri 1,5 mm x 3, kapara, dubultā izolācija | 300 m |
| 58. | Elektriskie kabeļi | Izmēri 2,5 mm x 4, kapara, dubultā izolācija | 300 m |
| 59. | Montāžas kārba | Paredzēta riģipsim. Diametra izmērs 68mm | 50 gab. |
| 60. | Montāžas kārba | Paredzēta iestrādāt betona sienā. Bez savienojuma | 30 gab. |
| 61. | Instalācijas kārba | Izmērs 75 x 75 x 40 mm. | 30 gab. |
| 62. | Lamināts | 32.klase. Savienojums – klik. Biezums 7 –8 mm. Koka imitācija( priede, ozols). | 50 m2 |
| 63. | Grīdlīstes | Plastiskās grīdlīste paredzētas lamināta grīdai. Koka imitācija. Grīdlīstēs jābūt iespējai noslēpt vadus un kabeļus. Garums 2,5 m. | 30 gab. |
| 64. | Grīdlīstu savienotājs | Paredzēts grīdlīstu taisno posmu savienošanai. Koka imitācija. | 10 gab. |
| 65. | Uzlika (gals) | Paredzēta grīdlīstu galiem. Koka imitācija. | 10 gab. |
| 66. | Iekšējais stūris | Paredzēts grīdlīstu savienošanai telpas iekšējā stūrī. Koka imitācija. | 10 gab. |
| 67. | Ārējais stūris | Paredzēts grīdlīstu savienošanai ārējā stūrī. Koka imitācija. | 10 gab. |
| 68. | Metāla UD profili | Paredzēti reģipša piestiprināšanai. Horizontālais. Garums 3m. | 30 gab. |
| 69. | Metāla CD profili | Paredzēti reģipša piestiprināšanai (vertikālie). Garums 3m, platums 5 cm. | 80 gab. |
| 70. | Distanceri | Paredzēti CD profilu piestiprināšanai. (garie) | 200 gab. |
| 71. | Otas plakanās | Izmēri: 20 mm | 20 gab. |
| 72. | Otas plakanās | Izmēri : 30 mm | 20 gab. |
| 73. | Otas plakanās | Izmēri : 40 mm | 20 gab. |
| 74. | Otas plakanās | Izmēri : 50 mm | 20 gab. |
| 75. | Otas plakanās | Izmēri : 70 mm | 15 gab. |
| 76. | Otas griestu (plakanā) | Izmēri : 30 x 120 mm | 5 gab. |
| 77. | Otas griestu (plakanā) | Izmēri : 30 x 150 mm | 5 gab. |
| 78. | Špakteles | Paredzēta sienu un griestu špaktelēšanai. Izmērs: 40 mm. Nerūsējoša. | 5 gab. |
| 79. | Špakteles | Paredzēta sienu un griestu špaktelēšanai. Izmērs: 50 mm. Nerūsējoša. | 5 gab. |
| 80. | Špakteles | Paredzēta sienu un griestu špaktelēšanai. Izmērs: 10 cm. Nerūsējoša. | 5 gab. |
| 81. | Špakteles | Paredzēta sienu un griestu špaktelēšanai. Izmērs: 15 cm. Nerūsējoša. | 5 gab. |
| 82. | Špakteles | Paredzēta sienu un griestu špaktelēšanai. Izmērs: 20 cm. Nerūsējoša. | 5 gab. |
| 83. | Špakteles | Paredzēta sienu un griestu špaktelēšanai. Izmērs: 25 cm. Nerūsējoša. | 5 gab. |
| 84. | Špakteles | Paredzēta sienu un griestu špaktelēšanai. Izmērs: 30 cm. Nerūsējoša. | 5 gab. |
| 85. | Otas apaļās | Paredzētas krāsošanai ar dažādām krāsām. Nr.8 | 5 gab. |
| 86. | Otas apaļās | Paredzētas krāsošanai ar dažādām krāsām. Nr.10 | 5 gab. |
| 87. | Otas apaļās | Paredzētas krāsošanai ar dažādām krāsām. Nr.12 | 5 gab. |
| 88. | Otas apaļās | Paredzētas krāsošanai ar dažādām krāsām. Nr.14 | 5 gab. |
| 89. | Otas apaļās | Paredzētas krāsošanai ar dažādām krāsām. Nr.16 | 5 gab. |
| 90. | Otas apaļās | Paredzētas krāsošanai ar dažādām krāsām. Nr.20 | 5 gab. |
| 91. | Krāsotāju veltnis | Paredzēts gludu virsmu krāsošanai ar akrila un emulsija krāsām. Rokturim 6mm, plūksnas garums 6mm, ruļļa garums 100mm, ruļļa diametrs (bez plūksnām) 30mm. | 10 gab. |
| 92. | Krāsotāju veltnis | Paredzēts gludu virsmu krāsošanai ar akrila un emulsija krāsām. Rokturim 6mm, plūksnas garums 6mm, ruļļa garums 150mm, ruļļa diametrs (bez plūksnām) 30mm. | 10 gab. |
| 93. | Krāsotāju rullis | Paredzēts lielu, gludu virsmu krāsošanai ar akrila un emulsija krāsām. Materiāls-poliesters. Garums 25 cm, rokturim 13mm | 10 gab. |
| 94. | Paralona rullis | Paredzēts krāsošanai ar alkīda emaljas krāsām. Izmēri: 5cm/35mm/15mm, rokturis 6mm. | 10 gab. |
| 95. | Paralona rullis | Paredzēts krāsošanai ar alkīda emaljas krāsām. Izmēri: 10cm/35mm/15mm, rokturis 6mm. | 10 gab. |
| 96. | Silikons | Caurspīdīgs hermētiķis, paredzēts telpu ārpusēs un iekštelpās, piemērots stikla, plastmasas un citu virsmu hermetizēšanai. Saglabā īpašības temperatūrā no –50oC līdz +180oC. Darba temperatūra no +5oC līdz +40oC. Iepakojums 280 ml. | 20 gab. |
| 97. | Mērlenta | Metāla mērlenta, lentas platums-25mm, garums-5m. Lentas ievelkošais mehānisms. | 5 gab. |
| 98. | Metāla griežamie diski | Izmērs: 230 x 2,0 x 22 mm | 40 gab. |
| 99. | Metāla griežamie diski | Izmērs: 125 x 2,0 x 22 mm | 40 gab. |
| 100. | Akmens griežamie diski | Izmērs: 230 x 2,0 x 22 mm | 10 gab. |
| 101. | Akmens griežamie diski | Izmērs: 125 x 2,0 x 22 mm | 10 gab. |
| 102. | Iekaramo griestu plāksnes | Izmērs: 0,60 x 0,60 m. Biezums 13mm. Planet SK vai ekvivalents. | 30 gab. |
| 103. | Iekaramo griestu nesošā līste | Platums 24mm, augstums 32mm, garums 3600mm, krāsa-balta. | 10 gab. |
| 104. | Perimetra līste | L-veida, platums 19mm, augstums 24mm, garums 3000mm, balta | 10 gab. |
| 105. | Šķērslīste | Platums 24mm, augstums 32mm, garums 600mm, balta | 50 gab. |
| 106. | Šķērslīste | Platums 24mm, augstums 32mm, garums 1200mm, balta | 50 gab. |
| 107. | Piekares | Paredzētas iekārto griestu uzstādīšanai. Garums 30cm | 50 gab. |
| 108. | Piekares | Paredzētas iekārto griestu uzstādīšanai. Garums 60cm | 20 gab. |
| 109. | Spuldzes (parastās) | 40W, 60W, 75W, 100W | 300gab |
| 110. | Līme linolejam | Paredzēta linoleja pielīmēšanai pie kokšķiedru plātnes | 20 kg |
| 111. | Dībeļnaglas | 6 x 60mm | 800 gab. |
| 112. | Dībeļnaglas | 8 x 100mm | 800 gab. |
| 113. | Dībeļnaglas | 8 x 140mm | 500 gab. |
| 114. | Darba cimdi | Paredzēti darbam āra apstākļos, mitrumnecaurlaidīgi | 150 gab. |
| 115. | Smilšpapīrs | Izmēri Nr.80, Nr.100, Nr.120. Notinamais. | 200m |
| 116. | Grīdas kartons | 244 cm x 122 cm | 15 gab. |
| 117. | Koka iekšdurvis | Augstums –210cm, platums – 90cm, priede | 5 gab. |
| 118. | Iekaļamās durvju eņģes | 100 mm | 30 gab. |
| 119. | Iebūvējamās lampas | Iekšējais diametrs 6cm, krāsa – balta | 10 gab. |
| 120. | Koda atslēgas | Mehāniskās, paredzētas koka un metāla ārdurvīm. | 10 gab. |
| 121. | OSB plātne | 16 mm, mitrumizturīga | 40 m2 |
| 122. | Kartona iekšdurvis | Augstums –210cm, platums – 90cm, baltas | 5 gab. |
| 123. | Tualetes pods | Kvalitatīvs kompaktpods ar skalojamo kasti, balts, Solo standart izplūde 90o vai ekvivalents. | 10 gab. |
| 124. | Griestu ventilatori | Paredzēts mitrās telpās, pievienojamo cauruļu izmērs – 100mm, telpas m3 -30 | 2 gab. |
| 125. | Pasta kastīte | Vertikālās metāla, aizslēdzamās pastkastītes, 5 vietīgās, paredzētas izvietot daudzdzīvokļu ēkās | 45 gab. |
| 126. | Pasta kastīte | Vertikālās metāla, aizslēdzamās pastkastītes, 6 vietīgās, paredzētas izvietot daudzdzīvokļu ēkās | 10 gab. |
| 127. | Alumīnija gaisa vads | Lokans, maksimāli pieļaujamā temperatūra +250°C, maksimālais spiediens 2000 Pa, garums (izvilktā stāvoklī) 3m, diametrs 100 mm | 10 gab. |
| 128. | Alumīnija gaisa vads | Lokans, maksimāli pieļaujamā temperatūra +250°C, maksimālais spiediens 2000 Pa, garums (izvilktā stāvoklī) 3m, diametrs 125 mm | 10 gab. |
| 129. | Nosūces difuzors | Metāla, balts, diametrs 100 mm | 5 gab. |
| 130. | Nosūces difuzors | Metāla, balts, diametrs 125 mm | 5 gab. |
| 131. | Akrila hermētiķis | Plastisks hermētiķis plaisu, šuvju, salaiduma vietu hermetizēšanai iekšdarbos un ārdarbos. Laba adhēzija uz koka, betona, apmetuma, gāzbetona, metāla, plastmasas. Iestrādes temperatūra no +5°C līdz +30°C. Temperatūras izturība sacietējušā veidā no -30°C līdz +70°C. Sacietēšana līdz 24h. Fasējums 310 ml. Izspiežams ar „pistoli” | 30 gab. |
| 132. | Urbis SDS | Diametrs 6mm, paredzēts betonam, 100/160mm | 5 gab. |
| 133. | Urbis SDS | Diametrs 8mm, paredzēts betonam, 100/160mm | 5 gab. |
| 134. | Urbis SDS | Diametrs 10mm, paredzēts betonam, 100/160mm | 5 gab. |
| 135. | Urbis SDS | Diametrs 12mm, paredzēts betonam, 100/160mm | 5 gab. |
| 136. | Kontaktligzdas | 1- vietīga ar zemējuma spaili, 16 A, 250V | 30 gab. |
| 137. | Kontaktligzdas | 2- vietīga ar zemējuma spaili, 16 A, 250V | 20 gab. |
| 138. | Vienfāzu elektriskais automāts | 16A, 230/400 V | 50 gab. |
| 139. | Vienfāzu elektriskais automāts | 20A, 230/400 V | 50 gab. |
| 140. | Vienfāzu elektriskais automāts | 25A, 230/400 V | 30 gab. |
| 141. | Linolejs | Paredzēts sabiedriskām telpām, nodilumizturīgs, platums 2 – 3m | 50 m2 |
| 142. | Montāžas putas | Poliuretāna putas, salaidumu šuvju hermetizēšanai, logu, durvju nostiprināšanai. Virsējā slāņa nožūšanas ilgums 5 minūtes. Sacietēšana – 24h. Temperatūras izturība sacietētā stāvoklī no -40°C līdz +100°C . Pielietojams līdz -10°C. Tilpums 750ml. Flakons ievietojams „Pistolē”. | 80 gab. |
| 143. | Montāžas putas | Poliuretāna putas, salaidumu šuvju hermetizēšanai, logu, durvju nostiprināšanai. Virsējā slāņa nožūšanas ilgums 5 minūtes. Sacietēšana – 24h. Temperatūras izturība sacietētā stāvoklī no -40°C līdz +100°C . Pielietojams līdz 0°C. Tilpums 750ml. Flakons ievietojams „Pistolē”. | 50 gab. |
| 144. | Sietlenta | Paredzēta riģipša savienojumu vietām. Izmēri: 48mm x 153m | 3 gab. |
| 145. | Ķīla enkurbultas | Materiāls: tērauds. Paredzētas: metālu profilu, margu, fasāžu, režģu, koka konstrukciju utt. stiprināšanai. Izmēri: 6x85mm, ieskrūvēšanas griezes moments 10 Nm, slodze 280 daN. | 30 gab. |
| 146. | Ķīla enkurbultas | Materiāls: tērauds. Paredzētas: metālu profilu, margu, fasāžu, režģu, koka konstrukciju utt. stiprināšanai. Izmēri: 8x115mm, ieskrūvēšanas griezes moments 20 Nm, slodze 480 daN. | 30 gab. |
| 147. | Polimērbituma ruļļu virsklāja segums | SBS, 4,5 – 5,0 kg/m2, izmēri 5–10x1m, minerālu pārklājums, minimālā poliestera bāze 150g/m2, siltumizturība +120°C, garantija – nemazāk kā 10 gadi | 500m2 |
| 148. | Ventilācija tornis ar cepurīti | Paredzēts bitumena ruļļu seguma jumtiem. Izmēri: h=240mm, d=75mm | 15 gab. |
| 149. | Elastīgā akmens vates ruļļi | Paredzēta konstrukciju aizpildīšanai un blīvēšanai. Biezums 100 mm, īpatnējā siltumvadītspēja λD0,037W/mK, reakcija uz uguni – A1 klase. | 2500m2 |
| 150. | Elastīgā akmens vates plāksne | Paredzēta konstrukciju aizpildīšanai. Biezums 50 mm, īpatnējā siltumvadītspēja λD0,037W/mK, reakcija uz uguni – A1 klase. | 200m2 |
| 151. | Elastīgā akmens vates plāksne | Paredzēta konstrukciju aizpildīšanai. Biezums 100 mm, īpatnējā siltumvadītspēja λD0,037W/mK, reakcija uz uguni – A1 klase. | 100m2 |
| 152. | Tvaika izolācijas plēve | Biezums līdz 0,2mm, tvaika caurlaidība > 3000 | 200m2 |
| 153. | Atkaļķotājs Rothenberger vai ekvivalents | Paredzēts varam un metāla cauruļu, apkures sistēmas atkaļķošanai | 250 l |
| 154. | Sūknis Grundfos vai ekvivalents | UPS 25-80, 220 V | 5 gab. |
| 155. | Sūknis Grundfos vai ekvivalents | UPS 25-40, 220 V | 5 gab. |
| 156. | Sūknis Grundfos vai ekvivalents | UPS 40-120/2F, 380 V | 5 gab. |
| Apkures un ūdensvada noslēgarmatūras un fasondaļas |  |  |  |
| 157. | lodveida krāns /I-I/ ½” |  | 120 gab. |
| 158. | lodveida krāns /I-I/ ¾” |  | 100 gab. |
| 159. | lodveida krāns /I-I/ 1” |  | 100 gab. |
| 160. | lodveida krāns /I-I/ 1¼” |  | 100 gab. |
| 161. | lodveida krāns /I-I/ 1½” |  | 100 gab. |
| 162. | lodveida krāns /I-I/ 2” |  | 100 gab. |
| 163. | lodveida krāns /I-Ā/ ½” |  | 100 gab. |
| 164. | lodveida krāns /I-Ā/ ¾” |  | 100 gab. |
| 165. | lodveida krāns /I-Ā/ 1” |  | 100 gab. |
| 166. | lodveida krāns /I-Ā/ 1¼” |  | 100 gab. |
| 167. | lodveida krāns /I-Ā/ 1½” |  | 100 gab. |
| 168. | lodveida krāns /I-Ā/ 2” |  | 100 gab. |
| 169. | aizbīdnis ½” |  | 120 gab. |
| 170. | aizbīdnis ¾” |  | 120 gab. |
| 171. | aizbīdnis 1” |  | 120 gab. |
| 172. | aizbīdnis 1¼” |  | 100 gab. |
| 173. | aizbīdnis 1½” |  | 100 gab. |
| 174. | aizbīdnis 2” |  | 80 gab. |
| 175. | Diskveida puspagrieziena vārsts DN 32/40 |  | 30 gab. |
| 176. | Diskveida puspagrieziena vārsts DN 50 |  | 30 gab. |
| 177. | Diskveida puspagrieziena vārsts DN 65 |  | 30 gab. |
| 178. | Diskveida puspagrieziena vārsts DN 80 |  | 30 gab. |
| 179. | Diskveida puspagrieziena vārsts DN 100 |  | 30 gab. |
| 180. | Diskveida puspagrieziena vārsts DN 150 |  | 30 gab. |
| 181. | Balansējošie vārsti Dn ½” |  | 120 gab. |
| 182. | Balansējošie vārsti Dn ¾” |  | 100 gab. |
| 183. | Balansējošie vārsti Dn 1” |  | 100 gab. |
| 184. | kontruzgrieznis metāla ½” |  | 50 gab. |
| 185. | kontruzgrieznis metāla ¾” |  | 50 gab. |
| 186. | kontruzgrieznis metāla 1” |  | 30 gab. |
| 187. | kontruzgrieznis metāla 1¼” |  | 30 gab. |
| 188. | kontruzgrieznis metāla 1½” |  | 30 gab. |
| 189. | kontruzgrieznis metāla 2” |  | 30 gab. |
| 190. | uzmava čug./melna/ar pilnu vītni ½” |  | 30 gab. |
| 191. | uzmava čug./melna/ ar pilnu vītni ¾” |  | 30 gab. |
| 192. | uzmava čug./melna/ ar pilnu vītni 1” |  | 30 gab. |
| 193. | uzmava čug./melna/ar pilnu vītni1¼” |  | 30 gab. |
| 194. | uzmava čug./melna/ar pilnu vītni ½” |  | 30 gab. |
| 195. | uzmava čug./melna/ ar pilnu vītni 2” |  | 30 gab. |
| 196. | sietfiltrs ½” |  | 30 gab. |
| 197. | sietfiltrs ¾” |  | 30 gab. |
| 198. | sietfiltrs 1” |  | 30 gab. |
| 199. | sietfiltrs 1¼” |  | 30 gab. |
| 200. | sietfiltrs 1½” |  | 30 gab. |
| 201. | pretvārsts bronza/klape ½” |  | 30 gab. |
| 202. | pretvārsts bronza/klape ¾” |  | 30 gab. |
| 203. | pretvārsts bronza/klape 1” |  | 30 gab. |
| 204. | pretvārsts bronza/klape 1¼” |  | 30 gab. |
| 205. | pretvārsts bronza/klape 1½” |  | 30 gab. |
| 206. | pretvārsts bronza/klape 2” |  | 30 gab. |
| 207. | lodveida krāns ½” ar saskrūvi |  | 30 gab. |
| 208. | lodveida krāns ¾” ar saskrūvi |  | 30 gab. |
| 209. | lodveida krāns 1” ar saskrūvi |  | 30 gab. |
| 210. | lodveida krāns 1½” ar saskrūvi |  | 30 gab. |
| 211. | lodveida krāns 1¼” ar saskrūvi |  | 30 gab. |
| 212. | dārza krāns ar īso rokturi ½” |  | 30 gab. |
| 213. | pāreja čug./melns/ ½” ÷ ½” |  | 30 gab. |
| 214. | pāreja čug./melns/ ¾” ÷ ¾” |  | 30 gab. |
| 215. | pāreja čug./melns/ ¾” ÷ ½” |  | 30 gab. |
| 216. | pāreja čug./melns/ 1” ÷ ½” |  | 30 gab. |
| 217. | pāreja čug./melns/ 1” ÷ 1” |  | 30 gab. |
| 218. | pāreja čug./melns/ 1¼” ÷ ½” |  | 30 gab. |
| 219. | pāreja čug./melns/ 1¼” ÷ 1¼” |  | 30 gab. |
| 220. | pāreja čug./melns/ 1½” ÷ ½” |  | 30 gab. |
| 221. | pāreja čug./melns/ 1½” ÷ 1½” |  | 30 gab. |
| 222. | pāreja čug./melns/ 2” ÷ ½” |  | 30 gab. |
| 223. | pāreja čug./melns/ 2” ÷ 2” |  | 30 gab. |
| 224. | T- gabals čug./melns/ ¾”÷½”÷¾” |  | 20 gab. |
| 225. | T- gabals čug./melns/ 1” ÷ ½” ÷ 1” |  | 20 gab. |
| 226. | T- gabals čug./melns/ 1¼” |  | 20 gab. |
| 227. | T- gabals čug./melns/ 1½” |  | 20 gab. |
| 228. | T- gabals čug./melns/ 2” |  | 20 gab. |
| 229. | tērauda atloks ar apmali Dn 50, Pn 16 |  | 20 gab. |
| 230. | tērauda atloks ar apmali Dn 80, Pn 16 |  | 20 gab. |
| 231. | tērauda atloks ar apmali Dn 100 , Pn 16 |  | 20 gab. |
| 232. | tērauda atloks ar apmali Dn 125 , Pn 16 |  | 20 gab. |
| 233. | tērauda atloks ar apmali Dn 150 , Pn 16 |  | 20 gab. |
| 234. | garvītne melna ½” 120mm |  | 50 gab. |
| 235. | garvītne melna ½” 150mm |  | 20 gab. |
| 236. | garvītne melna ¾”120mm |  | 50 gab. |
| 237. | garvītne melna ¾”150mm |  | 20 gab. |
| 238. | garvītne melna 1”120mm |  | 20 gab. |
| 239. | garvītne melna 1”150mm |  | 20 gab. |
| 240. | garvītne melna 1¼” |  | 20 gab. |
| 241. | garvītne melna 1½” |  | 20 gab. |
| 242. | garvītne melna 2” |  | 20 gab. |
| 243. | garvītne cinkota ½” 120mm |  | 50 gab. |
| 244. | garvītne cinkota ½” 150mm |  | 50 gab. |
| 245. | garvītne cinkota ¾”120mm |  | 20 gab. |
| 246. | garvītne cinkota ¾”150mm |  | 50 gab. |
| 247. | garvītne cinkota 1”120mm |  | 20 gab. |
| 248. | garvītne cinkota 1”150mm |  | 20 gab. |
| 249. | garvītne cinkota 1¼” |  | 20 gab. |
| 250. | garvītne cinkota 1½” |  | 20 gab. |
| 251. | garvīte cinkota 2” |  | 20 gab. |
| 252. | ### īsvītne cinkota ½” 50mm |  | 40 gab. |
| 253. | ### īsvītne cinkota ½” 80mm |  | 40 gab. |
| 254. | ### īsvītne cinkota ¾” 50mm |  | 40 gab. |
| 255. | ### īsvītne cinkota ¾” 80mm |  | 40 gab. |
| 256. | ### īsvītne cinkota 1” 50mm |  | 20 gab. |
| 257. | ### īsvītne cinkota 1” 80mm |  | 20 gab. |
| 258. | ### īsvītne cinkota 1¼” 50mm |  | 20 gab. |
| 259. | ### īsvītne cinkota 1¼” 80mm |  | 20 gab. |
| 260. | ### īsvītne cinkota 1½” 50mm |  | 20 gab. |
| 261. | ### īsvītne cinkota 1½” 80mm |  | 20 gab. |
| 262. | ### īsvītne cinkota 2” 50mm |  | 20 gab. |
| 263. | ### īsvītne cinkota 2” 80mm |  | 20 gab. |
| 264. | ### īsvītne melna ½” 50mm |  | 20 gab. |
| 265. | ### īsvītne melna ½” 80mm |  | 20 gab. |
| 266. | ### īsvītne melna ¾” 50mm |  | 20 gab. |
| 267. | ### īsvītne melna ¾” 80mm |  | 20 gab. |
| 268. | ### īsvītne melna 1” 50mm |  | 20 gab. |
| 269. | ### īsvītne melna 1” 80mm |  | 20 gab. |
| 270. | ### īsvītne melna 1¼” 50mm |  | 20 gab. |
| 271. | ### īsvītne melna 1¼” 80mm |  | 20 gab. |
| 272. | ### īsvītne melna 1½” 50mm |  | 20 gab. |
| 273. | ### īsvītne melna 1½” 80mm |  | 20 gab. |
| 274. | ### īsvītne melna 2” 50mm |  | 20 gab. |
| 275. | ### īsvītne melna 2” 80mm |  | 20 gab. |
| 276. | ### Kanalizācijas caurule iekšējā | Dn 100mm, garums 1m | 30 gab. |
| 277. | ### Kanalizācijas caurule iekšējā | Dn 100mm, garums 2m | 50 gab. |
| 278. | ### Revīzija | Dn 100 mm | 30 gab. |
| 279. | ### Līkums | Dn 100 mm, 45 grādi, pelēks | 30 gab. |
| 280. | ### Līkums | Dn 100 mm, 67 grādi, pelēks | 30 gab. |
| 281. | ### Līkums | Dn 100 mm, 30 grādi, pelēks | 30 gab. |
| 282. | ### T-gabals | Dn 100/100 mm, 87 grādi, pelēks | 20 gab. |
| 283. | ### Uzmava | Dn 100 mm, pelēka | 20 gab. |
| 284. | ### Kanalizācijas caurule iekšējā | Dn 50mm, garums 1m | 20 gab. |
| 285. | ### Kanalizācijas caurule iekšējā | Dn 50mm, garums 2m | 30 gab. |
| 286. | ### Revīzija | Dn 50 mm | 20 gab. |
| 287. | ### PVC kanalizācijas caurule āra | SN4, Dn 110mm, garums 3m | 20 gab. |
| 288. | ### Polietilēna caurule | PN 16, 32X3,0 | 150 m |

Paskaidrojumi:

I  - iekšējā vītne, Ā – ārējā vītne, Ar g.bl. – ar gumijas blīvi

#### 2.pielikums

Atklāta konkursa „Celtniecības materiālu,

instrumentu un noslēgarmatūras piegāde

SIA „Valkas Namsaimnieks” vajadzībām” nolikumam

Iepirkums SVN 2012/3

Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā

SVN 2012/3

„Celtniecības materiālu, instrumentu un noslēgarmatūras piegāde

SIA „Valkas Namsaimnieks” vajadzībām”

Pretendents,

____________________________________, reģ. Nr._______________________,

uzņēmuma nosaukums                                       reģistrācijas numurs

_________________________________________________________________________

nodokļu maksātāja kods

_________________________________________________________________________

uzņēmuma bankas rekvizīti

tā ____________________personā______________________________________________

amats                                   vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds

ar šī pieteikuma iesniegšanu

1) piesakās piedalīties iepirkumā SVN 2012/3 „Celtniecības materiālu, instrumentu un noslēgarmatūras piegāde SIA „Valkas Namsaimnieks” vajadzībām”.

2) piekrīt iepirkuma nolikuma prasībām un apņemas tās ievērot;

3) atzīst sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību 90 dienas no iepirkuma piedāvājumu atvēršanas brīža, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju, tad līdz attiecīgā līguma noslēgšanai;

4) garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;

5) apņemas parakstīt iepirkuma līgumu šī iepirkuma nolikumam pievienotajā redakcijā (7. pielikums) gadījumā, ja mūsu piedāvājums tiek atzīts par uzvarētāju.

Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds, amats, paraksts, paraksta atšifrējums

Piedāvājuma parakstīšanas datums, Z.V.

Pieteikums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai amatpersonai vai Pretendenta pilnvarotai personai

#### 3.pielikums

Atklāta konkursa „Celtniecības materiālu,

instrumentu un noslēgarmatūras piegāde

SIA „Valkas Namsaimnieks” vajadzībām” nolikumam

Iepirkums SVN 2012/3

Finanšu piedāvājums

Iepazinušies ar atklāta konkursa „Celtniecības materiālu, instrumentu un noslēgarmatūras piegāde SIA „Valkas Namsaimnieks” vajadzībām” (identifikācijas Nr. SVN 2012/ 3) nolikumu un pieņemot visus tā noteikumus, ___________________ (pretendenta nosaukums) apstiprina, ka piekrīt atklāta konkursa noteikumiem un piedāvā piegādāt celtniecības materiālus, instrumentus un noslēgarmatūras SIA „Valkas Namsaimnieks” vajadzībām saskaņā ar nolikumu un tam pievienotā iepirkuma līguma projekta noteikumiem, piedāvājot:

Pretendenta piedāvātā līgumcena (LVL):

Piedāvājuma kopējā cena bez PVN _____________________________________________

(piedāvājuma cena vārdos un skaitļos)

Pievienotās vērtības nodoklis ______________________________________________________

(vārdos un skaitļos)

Piedāvājuma cena ar PVN ________________________________________________________

(piedāvājuma cena ar PVN __% vārdos un skaitļos)

| Pretendents: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parakstītāja amats, vārds, uzvārds: |  |  |  |
| Paraksts: |  |  |  |
| Datums: |  |  |  |
| Zīmoga vieta: |  |  |  |

4.pielikums

Atklāta konkursa „Celtniecības materiālu,

instrumentu un noslēgarmatūras piegāde

SIA „Valkas Namsaimnieks” vajadzībām” nolikumam

Iepirkums SVN 2012/3

#### DETALIZĒTS FINANSU UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

2012.gada ___.______________.

Iepirkumam “Par celtniecības materiālu, instrumentu un noslēgarmatūras piegādi SIA „Valkas Namsaimnieks” vajadzībām”, ID Nr. SVN 2012/3

| Nr.p.k. | Materiālu nosaukums | Pasūtītāja prasības Materiālu apraksts (izmēri, kvalitāte, drošība un citas prasības) | Pretendenta piedāvājums Materiālu apraksts (ražotājs, izmēri, kvalitāte, drošība, un citas prasības) |  | Daudzums | Cena par 1 vienību bez PVN | Kopējā cena bez PVN (4*5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |  |  | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Zīdaini matēta akrila-lateksa krāsa (augstvērtīga) | Paredzēta sausās iekštelpās sienām un griestiem. Patēriņš – līdz 250g/ m2, žūšanas laiks 20˚C temperatūrā līdz 1st. Dažādās krāsās. |  |  | 80 kg |  |  |
| 2. | Gruntēšanas līdzeklis | Porainu minerālo virsmu gruntēšanai pirms krāsošanas. Augsta iesūkšanās spēja. Patēriņš – līdz 250g/ m2, žūšanas laiks 20˚C temperatūrā līdz 1st |  |  | 100 kg |  |  |
| 3. | Mitrumizturīga emulsijas krāsa sienām | Paredzēta iekšdarbiem, betona, ķieģeļu, ģipškartona plākšņu, tapešu virsmu krāsošanai. Patēriņš – līdz 0,20l/ m2, žūšanas laiks 20˚C temperatūrā līdz 3st |  |  | 100 kg |  |  |
| 4. | Mitruma bloķētājs | Paredzēts betona, ģipškartona lokšņu, koka virsmu apstrādei. Patēriņš – līdz 0,3l/ m2, žūšanas laiks 20˚C temperatūrā līdz 6st |  |  | 50 kg |  |  |
| 5. | Šķīdinātājs | Alkīda krāsu un laku atšķaidīšanai un instrumentu tīrīšanai. 0,5 vai 1,0 l fasējumā |  |  | 20 l |  |  |
| 6. | Dekoratīva krāsa koksnes piesūcināšanai un aizsardzībai | Paredzēta ārdarbiem. Aizsardzība pret atmosfēras iedarbību, pret insektiem, pret koksnes zilēšanu un pelējumu. Pēc nožūšanas redzama koka tekstūra. Krāsas patēriņš: ēvelētām virsmām līdz 100g/m2; neapstrādātām virsmām līdz 200g/m2, žūšanas laiks 20˚C temperatūrā līdz 8st |  |  | 120 kg |  |  |
| 7. | Ūdenī šķīstoša balta emulsijas krāsa griestiem un sienām | Paredzēta iekšdarbiem, betona, ķieģeļu, ģipškartona plākšņu, tapešu virsmu krāsošanai. Patēriņš – līdz 0,20l/ m2, žūšanas laiks 20˚C temperatūrā līdz 3st |  |  | 100 kg |  |  |
| 8. | Špaktele | Paredzēta ģipškartona plākšņu šuvju špaktelēšanai un ģipša virsmu izlīdzināšanai. Patēriņš – 1kg/m2 (uz 1mm slāņa biezumu), cietēšanas laiks20˚C temperatūrā līdz 2st., maksimālais viena slāņa biezums 2mm. Gatava lietošanai, iefasēta. |  |  | 500 kg |  |  |
| 9. | Augstvērtīga pusmatēta alkīda krāsa | Paredzēta kokam, sienām, metālam. Tonējama. Patēriņš līdz 140g/m2, žūšanas laiks 20˚C temperatūrā līdz 12st |  |  | 50 kg |  |  |
| 10. | Celtniecības līme | Paredzēta sienas un grīdas flīžu līmēšanai uz apmestām sienām, betona grīdas iekšdarbos un ārdarbos. Darba temperatūra +5˚C līdz +25˚C, flīzes koriģēšanas laiks 10 – 15 minūtes, temperatūras izturība no -20˚C līdz +60˚C, maksimālais javas kārtas biezums līdz 5mm, darba ilgums līdz 30 minūtēm, cietēšanas laiks 20˚C temperatūrā līdz 24st |  |  | 300 kg |  |  |
| 11. | Krāsa iekšdarbiem un ārdarbiem | Alkīda emalja, spīdīga un pusmatēta, dažādos toņos, paredzēta uzklāšanai ar otu vai rullīti, patēriņš līdz 140g/m2, žūšanas laiks 20˚C temperatūrā līdz 12st |  |  | 80 kg |  |  |
| 12. | Apmetuma java | Paredzēta rupjas faktūras izveidei ar rokām līdz 30mm biezumam iekšdarbos un ārdarbos uz betona, cementa – kaļķu apmetuma, ģipškartona plākšņu virsmām. Derīguma laiks vismaz līdz 1st., darba temperatūra +5˚C līdz +25˚C, temperatūras izturība no -20˚C līdz +60˚C, patēriņš ap 4,5kg/m2 |  |  | 300 kg |  |  |
| 13. | Riģipsis | Izmēri: 1200x2600mm |  |  | 30 loksnes |  |  |
| 14. | Riģipsis mitrumizturīgs | Izmēri: 1200x2600mm |  |  | 30 loksnes |  |  |
| 15. | Grīdas flīzes | Akmens masas flīzes, izmēri – 30x30cm |  |  | 80 m2 |  |  |
| 16. | Sienu flīzes | Glazētas, dažādās krāsās, izmēri – 20x30cm |  |  | 50 m2 |  |  |
| 17. | Cietēšanas paātrinātājs būvjavām un betona maisījumiem | Paredzēts svaigi pagatavota betona masas un būvjavu saistīšanās un cietēšanas laiku saīsināšanai. Būvjavas iestrādāšanai pie pazeminātām temperatūrām – līdz -10˚C. Iestrādāšanas laiks – 30min, |  |  | 20 kg |  |  |
| 18. | Cements | M-500 maisos (45-50kg) |  |  | 7 t |  |  |
| 19. | Kokskaidu plāksnes | Izmēri: 2750x1830x22 mm |  |  | 10 gab. |  |  |
| 20. | Skārds cinkots | Izmēri: 0,55x1250x2500 |  |  | 30 loksnes |  |  |
| 21. | Iekaļamā durvju slēdzene “Kurzemes atslēgas” vai ekvivalents | Slēdzene ar aizslēgšanas mehānismu, 3-5 atslēgas, sudrabotā krāsā |  |  | 30 gab. |  |  |
| 22. | Iekaļamā durvju slēdzene “Kurzemes atslēgas” vai ekvivalents | Bez aizslēgšanas mehānisma, sudrabotā krāsā |  |  | 20 gab. |  |  |
| 23. | Hermētiķi | Paredzēti paneļu šuvju remontam (vēlams bezkrāsas) |  |  | 100 l |  |  |
| 24. | Naglas | Garums 50 mm |  |  | 30 kg |  |  |
| 25. | Naglas | Garums 70 mm |  |  | 50 kg |  |  |
| 26. | Naglas | Garums 100 mm |  |  | 50 kg |  |  |
| 27. | Naglas | Garums 120 mm |  |  | 50 kg |  |  |
| 28. | Naglas | Garums 150 mm |  |  | 30 kg |  |  |
| 29. | Skrūves kokam | Izmērs: 4 x 20 mm, dzeltenas |  |  | 1000 gab. |  |  |
| 30. | Skrūves kokam | Izmērs: 4 x 30 mm, dzeltenas |  |  | 1000 gab. |  |  |
| 31. | Skrūves kokam | Izmērs: 4 x 40 mm, dzeltenas |  |  | 1500 gab. |  |  |
| 32. | Skrūves kokam | Izmērs: 4 x 45 mm, dzeltenas |  |  | 1500 gab. |  |  |
| 33. | Skrūves kokam | Izmērs: 4 x 50 mm, dzeltenas |  |  | 2000 gab. |  |  |
| 34. | Skrūves kokam | Izmērs: 5 x 50 mm, dzeltenas |  |  | 2000 gab. |  |  |
| 35. | Skrūves kokam | Izmērs: 5 x 60 mm, dzeltenas |  |  | 1500 gab. |  |  |
| 36. | Skrūves kokam | Izmērs: 6 x 70 mm, dzeltenas |  |  | 2000 gab. |  |  |
| 37. | Skrūves kokam | Izmērs: 6 x 90 mm, dzeltenas |  |  | 1800 gab. |  |  |
| 38. | Skrūves kokam | Izmērs: 6 x 100 mm, dzeltenas |  |  | 1500 gab. |  |  |
| 39. | Skrūves kokam | Izmērs: 6 x 110 mm, dzeltenas |  |  | 1000 gab. |  |  |
| 40. | Skrūves kokam | Izmērs: 6 x 130 mm, dzeltenas |  |  | 1200 gab. |  |  |
| 41. | Skrūves kokam | Izmērs: 6 x 150 mm, dzeltenas |  |  | 1000 gab. |  |  |
| 42. | Skrūves | Paredzētas kokam, skaidu plātnei, finieram. Izmērs: 4,2 x 42 mm. cinkotas |  |  | 2000 gab. |  |  |
| 43. | Skrūves | Paredzētas kokam, skaidu plātnei, finieram. Izmērs: 4,2 x 55 mm. cinkotas |  |  | 3000 gab. |  |  |
| 44. | Riģipša skrūves | Paredzētas koka karkasam. Izmērs: 3,5 x 32 mm, melnas |  |  | 2000 gab. |  |  |
| 45. | Riģipša skrūves | Paredzētas koka karkasam. Izmērs: 3,5 x 42 mm, melnas |  |  | 1000 gab. |  |  |
| 46. | Riģipša skrūves | Paredzētas koka karkasam. Izmērs: 3,5 x 52 mm, melnas |  |  | 1000 gab. |  |  |
| 47. | Riģipša skrūves | Paredzētas metāla karkasam. Izmērs: 3,5 x 32 mm, melnas |  |  | 2000 gab. |  |  |
| 48. | Riģipša skrūves | Paredzētas metāla karkasam. Izmērs: 3,5 x 42 mm, melnas |  |  | 1000 gab. |  |  |
| 49. | Riģipša skrūves | Paredzētas metāla karkasam. Izmērs: 3,5 x 52 mm, melnas |  |  | 1000 gab. |  |  |
| 50. | Nitrolaka | Paredzēta kokam. Spīdīga, pusmatēta, matēta. Patēriņš līdz 7-9 m2/l, žūšanas laiks 20˚C temperatūrā līdz 1st. Iepakojums 2,7 l spainīši. |  |  | 3 spainīši |  |  |
| 51. | Mitrumizturīga līme kokam | Līme paredzēta mēbeļu, koka rāmju, durvju u.c. koka konstrukciju elementu salīmēšanai. Līmes izturības klase – D3. Cietēšanas laiks 20˚C temperatūrā līdz 12st. Fasējums – 1l. |  |  | 5 gab. |  |  |
| 52. | Krāsotāju līmlenta | Izmēri 30mm x 50 m. |  |  | 20 gab. |  |  |
| 53. | Strukturētās tapetes | Tapetes uz flizelīna pamata. Paredzētas krāsošanai ar akrila-lateksa krāsām. Dažādi raksti. Izmēri: 106 cm x 25 m. |  |  | 10 gab. |  |  |
| 54. | Tapešu līme | Paredzēta vinila tapetēm. Fasējums 0,3 kg. |  |  | 10 gab. |  |  |
| 55. | Špaktele kokam | Paredzēta koka virsmu izlīdzināšanai un nelielu plaisu aizdarīšanai iekštelpās un ārtelpās. Viegli slīpējas. Špaktelējamais koks: priede, egle. Fasējums 1l spainīši vai tūbiņas. |  |  | 5 gab. |  |  |
| 56. | Elektriskie kabeļi | Izmēri 2,5 mm x 3, kapara, dubultā izolācija |  |  | 300 m |  |  |
| 57. | Elektriskie kabeļi | Izmēri 1,5 mm x 3, kapara, dubultā izolācija |  |  | 300 m |  |  |
| 58. | Elektriskie kabeļi | Izmēri 2,5 mm x 4, kapara, dubultā izolācija |  |  | 300 m |  |  |
| 59. | Montāžas kārba | Paredzēta riģipsim. Diametra izmērs 68mm |  |  | 50 gab. |  |  |
| 60. | Montāžas kārba | Paredzēta iestrādāt betona sienā. Bez savienojuma |  |  | 30 gab. |  |  |
| 61. | Instalācijas kārba | Izmērs 75 x 75 x 40 mm. |  |  | 30 gab. |  |  |
| 62. | Lamināts | 32.klase. Savienojums – klik. Biezums 7 –8 mm. Koka imitācija( priede, ozols). |  |  | 50 m2 |  |  |
| 63. | Grīdlīstes | Plastiskās grīdlīste paredzētas lamināta grīdai. Koka imitācija. Grīdlīstēs jābūt iespējai noslēpt vadus un kabeļus. Garums 2,5 m. |  |  | 30 gab. |  |  |
| 64. | Grīdlīstu savienotājs | Paredzēts grīdlīstu taisno posmu savienošanai. Koka imitācija. |  |  | 10 gab. |  |  |
| 65. | Uzlika (gals) | Paredzēta grīdlīstu galiem. Koka imitācija. |  |  | 10 gab. |  |  |
| 66. | Iekšējais stūris | Paredzēts grīdlīstu savienošanai telpas iekšējā stūrī. Koka imitācija. |  |  | 10 gab. |  |  |
| 67. | Ārējais stūris | Paredzēts grīdlīstu savienošanai ārējā stūrī. Koka imitācija. |  |  | 10 gab. |  |  |
| 68. | Metāla UD profili | Paredzēti reģipša piestiprināšanai. Horizontālais. Garums 3m. |  |  | 30 gab. |  |  |
| 69. | Metāla CD profili | Paredzēti reģipša piestiprināšanai (vertikālie). Garums 3m, platums 5 cm. |  |  | 80 gab. |  |  |
| 70. | Distanceri | Paredzēti CD profilu piestiprināšanai. (garie) |  |  | 200 gab. |  |  |
| 71. | Otas plakanās | Izmēri: 20 mm |  |  | 20 gab. |  |  |
| 72. | Otas plakanās | Izmēri : 30 mm |  |  | 20 gab. |  |  |
| 73. | Otas plakanās | Izmēri : 40 mm |  |  | 20 gab. |  |  |
| 74. | Otas plakanās | Izmēri : 50 mm |  |  | 20 gab. |  |  |
| 75. | Otas plakanās | Izmēri : 70 mm |  |  | 15 gab. |  |  |
| 76. | Otas griestu (plakanā) | Izmēri : 30 x 120 mm |  |  | 5 gab. |  |  |
| 77. | Otas griestu (plakanā) | Izmēri : 30 x 150 mm |  |  | 5 gab. |  |  |
| 78. | Špakteles | Paredzēta sienu un griestu špaktelēšanai. Izmērs: 40 mm. Nerūsējoša. |  |  | 5 gab. |  |  |
| 79. | Špakteles | Paredzēta sienu un griestu špaktelēšanai. Izmērs: 50 mm. Nerūsējoša. |  |  | 5 gab. |  |  |
| 80. | Špakteles | Paredzēta sienu un griestu špaktelēšanai. Izmērs: 10 cm. Nerūsējoša. |  |  | 5 gab. |  |  |
| 81. | Špakteles | Paredzēta sienu un griestu špaktelēšanai. Izmērs: 15 cm. Nerūsējoša. |  |  | 5 gab. |  |  |
| 82. | Špakteles | Paredzēta sienu un griestu špaktelēšanai. Izmērs: 20 cm. Nerūsējoša. |  |  | 5 gab. |  |  |
| 83. | Špakteles | Paredzēta sienu un griestu špaktelēšanai. Izmērs: 25 cm. Nerūsējoša. |  |  | 5 gab. |  |  |
| 84. | Špakteles | Paredzēta sienu un griestu špaktelēšanai. Izmērs: 30 cm. Nerūsējoša. |  |  | 5 gab. |  |  |
| 85. | Otas apaļās | Paredzētas krāsošanai ar dažādām krāsām. Nr.8 |  |  | 5 gab. |  |  |
| 86. | Otas apaļās | Paredzētas krāsošanai ar dažādām krāsām. Nr.10 |  |  | 5 gab. |  |  |
| 87. | Otas apaļās | Paredzētas krāsošanai ar dažādām krāsām. Nr.12 |  |  | 5 gab. |  |  |
| 88. | Otas apaļās | Paredzētas krāsošanai ar dažādām krāsām. Nr.14 |  |  | 5 gab. |  |  |
| 89. | Otas apaļās | Paredzētas krāsošanai ar dažādām krāsām. Nr.16 |  |  | 5 gab. |  |  |
| 90. | Otas apaļās | Paredzētas krāsošanai ar dažādām krāsām. Nr.20 |  |  | 5 gab. |  |  |
| 91. | Krāsotāju veltnis | Paredzēts gludu virsmu krāsošanai ar akrila un emulsija krāsām. Rokturim 6mm, plūksnas garums 6mm, ruļļa garums 100mm, ruļļa diametrs (bez plūksnām) 30mm. |  |  | 10 gab. |  |  |
| 92. | Krāsotāju veltnis | Paredzēts gludu virsmu krāsošanai ar akrila un emulsija krāsām. Rokturim 6mm, plūksnas garums 6mm, ruļļa garums 150mm, ruļļa diametrs (bez plūksnām) 30mm. |  |  | 10 gab. |  |  |
| 93. | Krāsotāju rullis | Paredzēts lielu, gludu virsmu krāsošanai ar akrila un emulsija krāsām. Materiāls-poliesters. Garums 25 cm, rokturim 13mm |  |  | 10 gab. |  |  |
| 94. | Paralona rullis | Paredzēts krāsošanai ar alkīda emaljas krāsām. Izmēri: 5cm/35mm/15mm, rokturis 6mm. |  |  | 10 gab. |  |  |
| 95. | Paralona rullis | Paredzēts krāsošanai ar alkīda emaljas krāsām. Izmēri: 10cm/35mm/15mm, rokturis 6mm. |  |  | 10 gab. |  |  |
| 96. | Silikons | Caurspīdīgs hermētiķis, paredzēts telpu ārpusēs un iekštelpās, piemērots stikla, plastmasas un citu virsmu hermetizēšanai. Saglabā īpašības temperatūrā no –50oC līdz +180oC. Darba temperatūra no +5oC līdz +40oC. Iepakojums 280 ml. |  |  | 20 gab. |  |  |
| 97. | Mērlenta | Metāla mērlenta, lentas platums-25mm, garums-5m. Lentas ievelkošais mehānisms. |  |  | 5 gab. |  |  |
| 98. | Metāla griežamie diski | Izmērs: 230 x 2,0 x 22 mm |  |  | 40 gab. |  |  |
| 99. | Metāla griežamie diski | Izmērs: 125 x 2,0 x 22 mm |  |  | 40 gab. |  |  |
| 100. | Akmens griežamie diski | Izmērs: 230 x 2,0 x 22 mm |  |  | 10 gab. |  |  |
| 101. | Akmens griežamie diski | Izmērs: 125 x 2,0 x 22 mm |  |  | 10 gab. |  |  |
| 102. | Iekaramo griestu plāksnes | Izmērs: 0,60 x 0,60 m. Biezums 13mm. Planet SK vai ekvivalents. |  |  | 30 gab. |  |  |
| 103. | Iekaramo griestu nesošā līste | Platums 24mm, augstums 32mm, garums 3600mm, krāsa-balta. |  |  | 10 gab. |  |  |
| 104. | Perimetra līste | L-veida, platums 19mm, augstums 24mm, garums 3000mm, balta |  |  | 10 gab. |  |  |
| 105. | Šķērslīste | Platums 24mm, augstums 32mm, garums 600mm, balta |  |  | 50 gab. |  |  |
| 106. | Šķērslīste | Platums 24mm, augstums 32mm, garums 1200mm, balta |  |  | 50 gab. |  |  |
| 107. | Piekares | Paredzētas iekārto griestu uzstādīšanai. Garums 30cm |  |  | 50 gab. |  |  |
| 108. | Piekares | Paredzētas iekārto griestu uzstādīšanai. Garums 60cm |  |  | 20 gab. |  |  |
| 109. | Spuldzes (parastās) | 40W, 60W, 75W, 100W |  |  | 300gab |  |  |
| 110. | Līme linolejam | Paredzēta linoleja pielīmēšanai pie kokšķiedru plātnes |  |  | 20 kg |  |  |
| 111. | Dībeļnaglas | 6 x 60mm |  |  | 800 gab. |  |  |
| 112. | Dībeļnaglas | 8 x 100mm |  |  | 800 gab. |  |  |
| 113. | Dībeļnaglas | 8 x 140mm |  |  | 500 gab. |  |  |
| 114. | Darba cimdi | Paredzēti darbam āra apstākļos, mitrumnecaurlaidīgi |  |  | 150 gab. |  |  |
| 115. | Smilšpapīrs | Izmēri Nr.80, Nr.100, Nr.120. Notinamais. |  |  | 200m |  |  |
| 116. | Grīdas kartons | 244 cm x 122 cm |  |  | 15 gab. |  |  |
| 117. | Koka iekšdurvis | Augstums –210cm, platums – 90cm, priede |  |  | 5 gab. |  |  |
| 118. | Iekaļamās durvju eņģes | 100 mm |  |  | 30 gab. |  |  |
| 119. | Iebūvējamās lampas | Iekšējais diametrs 6cm, krāsa – balta |  |  | 10 gab. |  |  |
| 120. | Koda atslēgas | Mehāniskās, paredzētas koka un metāla ārdurvīm. |  |  | 10 gab. |  |  |
| 121. | OSB plātne | 16 mm, mitrumizturīga |  |  | 40 m2 |  |  |
| 122. | Kartona iekšdurvis | Augstums –210cm, platums – 90cm, baltas |  |  | 5 gab. |  |  |
| 123. | Tualetes pods | Kvalitatīvs kompaktpods ar skalojamo kasti, balts, Solo standart izplūde 90o vai ekvivalents. |  |  | 10 gab. |  |  |
| 124. | Griestu ventilatori | Paredzēts mitrās telpās, pievienojamo cauruļu izmērs – 100mm, telpas m3 -30 |  |  | 2 gab. |  |  |
| 125. | Pasta kastīte | Vertikālās metāla, aizslēdzamās pastkastītes, 5 vietīgās, paredzētas izvietot daudzdzīvokļu ēkās |  |  | 45 gab. |  |  |
| 126. | Pasta kastīte | Vertikālās metāla, aizslēdzamās pastkastītes, 6 vietīgās, paredzētas izvietot daudzdzīvokļu ēkās |  |  | 10 gab. |  |  |
| 127. | Alumīnija gaisa vads | Lokans, maksimāli pieļaujamā temperatūra +250°C, maksimālais spiediens 2000 Pa, garums (izvilktā stāvoklī) 3m, diametrs 100 mm |  |  | 10 gab. |  |  |
| 128. | Alumīnija gaisa vads | Lokans, maksimāli pieļaujamā temperatūra +250°C, maksimālais spiediens 2000 Pa, garums (izvilktā stāvoklī) 3m, diametrs 125 mm |  |  | 10 gab. |  |  |
| 129. | Nosūces difuzors | Metāla, balts, diametrs 100 mm |  |  | 5 gab. |  |  |
| 130. | Nosūces difuzors | Metāla, balts, diametrs 125 mm |  |  | 5 gab. |  |  |
| 131. | Akrila hermētiķis | Plastisks hermētiķis plaisu, šuvju, salaiduma vietu hermetizēšanai iekšdarbos un ārdarbos. Laba adhēzija uz koka, betona, apmetuma, gāzbetona, metāla, plastmasas. Iestrādes temperatūra no +5°C līdz +30°C. Temperatūras izturība sacietējušā veidā no -30°C līdz +70°C. Sacietēšana līdz 24h. Fasējums 310 ml. Izspiežams ar „pistoli” |  |  | 30 gab. |  |  |
| 132. | Urbis SDS | Diametrs 6mm, paredzēts betonam, 100/160mm |  |  | 5 gab. |  |  |
| 133. | Urbis SDS | Diametrs 8mm, paredzēts betonam, 100/160mm |  |  | 5 gab. |  |  |
| 134. | Urbis SDS | Diametrs 10mm, paredzēts betonam, 100/160mm |  |  | 5 gab. |  |  |
| 135. | Urbis SDS | Diametrs 12mm, paredzēts betonam, 100/160mm |  |  | 5 gab. |  |  |
| 136. | Kontaktligzdas | 1- vietīga ar zemējuma spaili, 16 A, 250V |  |  | 30 gab. |  |  |
| 137. | Kontaktligzdas | 2- vietīga ar zemējuma spaili, 16 A, 250V |  |  | 20 gab. |  |  |
| 138. | Vienfāzu elektriskais automāts | 16A, 230/400 V |  |  | 50 gab. |  |  |
| 139. | Vienfāzu elektriskais automāts | 20A, 230/400 V |  |  | 50 gab. |  |  |
| 140. | Vienfāzu elektriskais automāts | 25A, 230/400 V |  |  | 30 gab. |  |  |
| 141. | Linolejs | Paredzēts sabiedriskām telpām, nodilumizturīgs, platums 2 – 3m |  |  | 50 m2 |  |  |
| 142. | Montāžas putas | Poliuretāna putas, salaidumu šuvju hermetizēšanai, logu, durvju nostiprināšanai. Virsējā slāņa nožūšanas ilgums 5 minūtes. Sacietēšana – 24h. Temperatūras izturība sacietētā stāvoklī no -40°C līdz +100°C . Pielietojams līdz -10°C. Tilpums 750ml. Flakons ievietojams „Pistolē”. |  |  | 80 gab. |  |  |
| 143. | Montāžas putas | Poliuretāna putas, salaidumu šuvju hermetizēšanai, logu, durvju nostiprināšanai. Virsējā slāņa nožūšanas ilgums 5 minūtes. Sacietēšana – 24h. Temperatūras izturība sacietētā stāvoklī no -40°C līdz +100°C . Pielietojams līdz 0°C. Tilpums 750ml. Flakons ievietojams „Pistolē”. |  |  | 50 gab. |  |  |
| 144. | Sietlenta | Paredzēta riģipša savienojumu vietām. Izmēri: 48mm x 153m |  |  | 3 gab. |  |  |
| 145. | Ķīla enkurbultas | Materiāls: tērauds. Paredzētas: metālu profilu, margu, fasāžu, režģu, koka konstrukciju utt. stiprināšanai. Izmēri: 6x85mm, ieskrūvēšanas griezes moments 10 Nm, slodze 280 daN. |  |  | 30 gab. |  |  |
| 146. | Ķīla enkurbultas | Materiāls: tērauds. Paredzētas: metālu profilu, margu, fasāžu, režģu, koka konstrukciju utt. stiprināšanai. Izmēri: 8x115mm, ieskrūvēšanas griezes moments 20 Nm, slodze 480 daN. |  |  | 30 gab. |  |  |
| 147. | Polimērbituma ruļļu virsklāja segums | SBS, 4,5 – 5,0 kg/m2, izmēri 5–10x1m, minerālu pārklājums, minimālā poliestera bāze 150g/m2, siltumizturība +120°C, garantija – nemazāk kā 10 gadi |  |  | 500m2 |  |  |
| 148. | Ventilācija tornis ar cepurīti | Paredzēts bitumena ruļļu seguma jumtiem. Izmēri: h=240mm, d=75mm |  |  | 15 gab. |  |  |
| 149. | Elastīgā akmens vates ruļļi | Paredzēta konstrukciju aizpildīšanai un blīvēšanai. Biezums 100 mm, īpatnējā siltumvadītspēja λD0,037W/mK, reakcija uz uguni – A1 klase. |  |  | 2500m2 |  |  |
| 150. | Elastīgā akmens vates plāksne | Paredzēta konstrukciju aizpildīšanai. Biezums 50 mm, īpatnējā siltumvadītspēja λD0,037W/mK, reakcija uz uguni – A1 klase. |  |  | 200m2 |  |  |
| 151. | Elastīgā akmens vates plāksne | Paredzēta konstrukciju aizpildīšanai. Biezums 100 mm, īpatnējā siltumvadītspēja λD0,037W/mK, reakcija uz uguni – A1 klase. |  |  | 100m2 |  |  |
| 152. | Tvaika izolācijas plēve | Biezums līdz 0,2mm, tvaika caurlaidība > 3000 |  |  | 200m2 |  |  |
| 153. | Atkaļķotājs Rothenberger vai ekvivalents | Paredzēts varam un metāla cauruļu, apkures sistēmas atkaļķošanai |  |  | 250 l |  |  |
| 154. | Sūknis Grundfos vai ekvivalents | UPS 25-80, 220 V |  |  | 5 gab. |  |  |
| 155. | Sūknis Grundfos vai ekvivalents | UPS 25-40, 220 V |  |  | 5 gab. |  |  |
| 156. | Sūknis Grundfos vai ekvivalents | UPS 40-120/2F, 380 V |  |  | 5 gab. |  |  |
| Apkures un ūdensvada noslēgarmatūras un fasondaļas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiālu nosaukums |  |  | Daudzums |  | Cena par 1 vienību bez PVN | Kopējā cena bez PVN (3*4) |
| 157. | lodveida krāns /I-I/ ½” |  |  | 120 gab. |  |  |  |
| 158. | lodveida krāns /I-I/ ¾” |  |  | 100 gab. |  |  |  |
| 159. | lodveida krāns /I-I/ 1” |  |  | 100 gab. |  |  |  |
| 160. | lodveida krāns /I-I/ 1¼” |  |  | 100 gab. |  |  |  |
| 161. | lodveida krāns /I-I/ 1½” |  |  | 100 gab. |  |  |  |
| 162. | lodveida krāns /I-I/ 2” |  |  | 100 gab. |  |  |  |
| 163. | lodveida krāns /I-Ā/ ½” |  |  | 100 gab. |  |  |  |
| 164. | lodveida krāns /I-Ā/ ¾” |  |  | 100 gab. |  |  |  |
| 165. | lodveida krāns /I-Ā/ 1” |  |  | 100 gab. |  |  |  |
| 166. | lodveida krāns /I-Ā/ 1¼” |  |  | 100 gab. |  |  |  |
| 167. | lodveida krāns /I-Ā/ 1½” |  |  | 100 gab. |  |  |  |
| 168. | lodveida krāns /I-Ā/ 2” |  |  | 100 gab. |  |  |  |
| 169. | aizbīdnis ½” |  |  | 120 gab. |  |  |  |
| 170. | aizbīdnis ¾” |  |  | 120 gab. |  |  |  |
| 171. | aizbīdnis 1” |  |  | 120 gab. |  |  |  |
| 172. | aizbīdnis 1¼” |  |  | 100 gab. |  |  |  |
| 173. | aizbīdnis 1½” |  |  | 100 gab. |  |  |  |
| 174. | aizbīdnis 2” |  |  | 80 gab. |  |  |  |
| 175. | Diskveida puspagrieziena vārsts DN 32/40 |  |  | 30 gab. |  |  |  |
| 176. | Diskveida puspagrieziena vārsts DN 50 |  |  | 30 gab. |  |  |  |
| 177. | Diskveida puspagrieziena vārsts DN 65 |  |  | 30 gab. |  |  |  |
| 178. | Diskveida puspagrieziena vārsts DN 80 |  |  | 30 gab. |  |  |  |
| 179. | Diskveida puspagrieziena vārsts DN 100 |  |  | 30 gab. |  |  |  |
| 180. | Diskveida puspagrieziena vārsts DN 150 |  |  | 30 gab. |  |  |  |
| 181. | Balansējošie vārsti Dn ½” |  |  | 120 gab. |  |  |  |
| 182. | Balansējošie vārsti Dn ¾” |  |  | 100 gab. |  |  |  |
| 183. | Balansējošie vārsti Dn 1” |  |  | 100 gab. |  |  |  |
| 184. | kontruzgrieznis metāla ½” |  |  | 50 gab. |  |  |  |
| 185. | kontruzgrieznis metāla ¾” |  |  | 50 gab. |  |  |  |
| 186. | kontruzgrieznis metāla 1” |  |  | 30 gab. |  |  |  |
| 187. | kontruzgrieznis metāla 1¼” |  |  | 30 gab. |  |  |  |
| 188. | kontruzgrieznis metāla 1½” |  |  | 30 gab. |  |  |  |
| 189. | kontruzgrieznis metāla 2” |  |  | 30 gab. |  |  |  |
| 190. | uzmava čug./melna/ar pilnu vītni ½” |  |  | 30 gab. |  |  |  |
| 191. | uzmava čug./melna/ ar pilnu vītni ¾” |  |  | 30 gab. |  |  |  |
| 192. | uzmava čug./melna/ ar pilnu vītni 1” |  |  | 30 gab. |  |  |  |
| 193. | uzmava čug./melna/ar pilnu vītni1¼” |  |  | 30 gab. |  |  |  |
| 194. | uzmava čug./melna/ar pilnu vītni ½” |  |  | 30 gab. |  |  |  |
| 195. | uzmava čug./melna/ ar pilnu vītni 2” |  |  | 30 gab. |  |  |  |
| 196. | sietfiltrs ½” |  |  | 30 gab. |  |  |  |
| 197. | sietfiltrs ¾” |  |  | 30 gab. |  |  |  |
| 198. | sietfiltrs 1” |  |  | 30 gab. |  |  |  |
| 199. | sietfiltrs 1¼” |  |  | 30 gab. |  |  |  |
| 200. | sietfiltrs 1½” |  |  | 30 gab. |  |  |  |
| 201. | pretvārsts bronza/klape ½” |  |  | 30 gab. |  |  |  |
| 202. | pretvārsts bronza/klape ¾” |  |  | 30 gab. |  |  |  |
| 203. | pretvārsts bronza/klape 1” |  |  | 30 gab. |  |  |  |
| 204. | pretvārsts bronza/klape 1¼” |  |  | 30 gab. |  |  |  |
| 205. | pretvārsts bronza/klape 1½” |  |  | 30 gab. |  |  |  |
| 206. | pretvārsts bronza/klape 2” |  |  | 30 gab. |  |  |  |
| 207. | lodveida krāns ½” ar saskrūvi |  |  | 30 gab. |  |  |  |
| 208. | lodveida krāns ¾” ar saskrūvi |  |  | 30 gab. |  |  |  |
| 209. | lodveida krāns 1” ar saskrūvi |  |  | 30 gab. |  |  |  |
| 210. | lodveida krāns 1½” ar saskrūvi |  |  | 30 gab. |  |  |  |
| 211. | lodveida krāns 1¼” ar saskrūvi |  |  | 30 gab. |  |  |  |
| 212. | dārza krāns ar īso rokturi ½” |  |  | 30 gab. |  |  |  |
| 213. | pāreja čug./melns/ ½” ÷ ½” |  |  | 30 gab. |  |  |  |
| 214. | pāreja čug./melns/ ¾” ÷ ¾” |  |  | 30 gab. |  |  |  |
| 215. | pāreja čug./melns/ ¾” ÷ ½” |  |  | 30 gab. |  |  |  |
| 216. | pāreja čug./melns/ 1” ÷ ½” |  |  | 30 gab. |  |  |  |
| 217. | pāreja čug./melns/ 1” ÷ 1” |  |  | 30 gab. |  |  |  |
| 218. | pāreja čug./melns/ 1¼” ÷ ½” |  |  | 30 gab. |  |  |  |
| 219. | pāreja čug./melns/ 1¼” ÷ 1¼” |  |  | 30 gab. |  |  |  |
| 220. | pāreja čug./melns/ 1½” ÷ ½” |  |  | 30 gab. |  |  |  |
| 221. | pāreja čug./melns/ 1½” ÷ 1½” |  |  | 30 gab. |  |  |  |
| 222. | pāreja čug./melns/ 2” ÷ ½” |  |  | 30 gab. |  |  |  |
| 223. | pāreja čug./melns/ 2” ÷ 2” |  |  | 30 gab. |  |  |  |
| 224. | T- gabals čug./melns/ ¾”÷½”÷¾” |  |  | 20 gab. |  |  |  |
| 225. | T- gabals čug./melns/ 1” ÷ ½” ÷ 1” |  |  | 20 gab. |  |  |  |
| 226. | T- gabals čug./melns/ 1¼” |  |  | 20 gab. |  |  |  |
| 227. | T- gabals čug./melns/ 1½” |  |  | 20 gab. |  |  |  |
| 228. | T- gabals čug./melns/ 2” |  |  | 20 gab. |  |  |  |
| 229. | tērauda atloks ar apmali Dn 50, Pn 16 |  |  | 20 gab. |  |  |  |
| 230. | tērauda atloks ar apmali Dn 80, Pn 16 |  |  | 20 gab. |  |  |  |
| 231. | tērauda atloks ar apmali Dn 100 , Pn 16 |  |  | 20 gab. |  |  |  |
| 232. | tērauda atloks ar apmali Dn 125 , Pn 16 |  |  | 20 gab. |  |  |  |
| 233. | tērauda atloks ar apmali Dn 150 , Pn 16 |  |  | 20 gab. |  |  |  |
| 234. | garvītne melna ½” 120mm |  |  | 50 gab. |  |  |  |
| 235. | garvītne melna ½” 150mm |  |  | 20 gab. |  |  |  |
| 236. | garvītne melna ¾”120mm |  |  | 50 gab. |  |  |  |
| 237. | garvītne melna ¾”150mm |  |  | 20 gab. |  |  |  |
| 238. | garvītne melna 1”120mm |  |  | 20 gab. |  |  |  |
| 239. | garvītne melna 1”150mm |  |  | 20 gab. |  |  |  |
| 240. | garvītne melna 1¼” |  |  | 20 gab. |  |  |  |
| 241. | garvītne melna 1½” |  |  | 20 gab. |  |  |  |
| 242. | garvītne melna 2” |  |  | 20 gab. |  |  |  |
| 243. | garvītne cinkota ½” 120mm |  |  | 50 gab. |  |  |  |
| 244. | garvītne cinkota ½” 150mm |  |  | 50 gab. |  |  |  |
| 245. | garvītne cinkota ¾”120mm |  |  | 20 gab. |  |  |  |
| 246. | garvītne cinkota ¾”150mm |  |  | 50 gab. |  |  |  |
| 247. | garvītne cinkota 1”120mm |  |  | 20 gab. |  |  |  |
| 248. | garvītne cinkota 1”150mm |  |  | 20 gab. |  |  |  |
| 249. | garvītne cinkota 1¼” |  |  | 20 gab. |  |  |  |
| 250. | garvītne cinkota 1½” |  |  | 20 gab. |  |  |  |
| 251. | garvīte cinkota 2” |  |  | 20 gab. |  |  |  |
| 252. | ### īsvītne cinkota ½” 50mm |  |  | 40 gab. |  |  |  |
| 253. | ### īsvītne cinkota ½” 80mm |  |  | 40 gab. |  |  |  |
| 254. | ### īsvītne cinkota ¾” 50mm |  |  | 40 gab. |  |  |  |
| 255. | ### īsvītne cinkota ¾” 80mm |  |  | 40 gab. |  |  |  |
| 256. | ### īsvītne cinkota 1” 50mm |  |  | 20 gab. |  |  |  |
| 257. | ### īsvītne cinkota 1” 80mm |  |  | 20 gab. |  |  |  |
| 258. | ### īsvītne cinkota 1¼” 50mm |  |  | 20 gab. |  |  |  |
| 259. | ### īsvītne cinkota 1¼” 80mm |  |  | 20 gab. |  |  |  |
| 260. | ### īsvītne cinkota 1½” 50mm |  |  | 20 gab. |  |  |  |
| 261. | ### īsvītne cinkota 1½” 80mm |  |  | 20 gab. |  |  |  |
| 262. | ### īsvītne cinkota 2” 50mm |  |  | 20 gab. |  |  |  |
| 263. | ### īsvītne cinkota 2” 80mm |  |  | 20 gab. |  |  |  |
| 264. | ### īsvītne melna ½” 50mm |  |  | 20 gab. |  |  |  |
| 265. | ### īsvītne melna ½” 80mm |  |  | 20 gab. |  |  |  |
| 266. | ### īsvītne melna ¾” 50mm |  |  | 20 gab. |  |  |  |
| 267. | ### īsvītne melna ¾” 80mm |  |  | 20 gab. |  |  |  |
| 268. | ### īsvītne melna 1” 50mm |  |  | 20 gab. |  |  |  |
| 269. | ### īsvītne melna 1” 80mm |  |  | 20 gab. |  |  |  |
| 270. | ### īsvītne melna 1¼” 50mm |  |  | 20 gab. |  |  |  |
| 271. | ### īsvītne melna 1¼” 80mm |  |  | 20 gab. |  |  |  |
| 272. | ### īsvītne melna 1½” 50mm |  |  | 20 gab. |  |  |  |
| 273. | ### īsvītne melna 1½” 80mm |  |  | 20 gab. |  |  |  |
| 274. | ### īsvītne melna 2” 50mm |  |  | 20 gab. |  |  |  |
| 275. | ### īsvītne melna 2” 80mm |  |  | 20 gab. |  |  |  |
| 276. | ### Kanalizācijas caurule iekšējā, Dn 100mm, garums 1m |  |  | 30 gab. |  |  |  |
| 277. | ### Kanalizācijas caurule iekšējā, Dn 100mm, garums 2m |  |  | 50 gab. |  |  |  |
| 278. | ### Revīzija, Dn 100 mm |  |  | 30 gab. |  |  |  |
| 279. | ### Līkums, Dn 100 mm, 45 grādi, pelēks |  |  | 30 gab. |  |  |  |
| 280. | ### Līkums, Dn 100 mm, 67 grādi, pelēks |  |  | 30 gab. |  |  |  |
| 281. | ### Līkums, Dn 100 mm, 30 grādi, pelēks |  |  | 30 gab. |  |  |  |
| 282. | ### T-gabals, Dn 100/100 mm, 87 grādi, pelēks |  |  | 20 gab. |  |  |  |
| 283. | ### Uzmava, Dn 100 mm, pelēka |  |  | 20 gab. |  |  |  |
| 284. | ### Kanalizācijas caurule iekšējā, Dn 50mm, garums 1m |  |  | 20 gab. |  |  |  |
| 285. | ### Kanalizācijas caurule iekšējā, Dn 50mm, garums 2m |  |  | 30 gab. |  |  |  |
| 286. | ### Revīzija, Dn 50 mm |  |  | 20 gab. |  |  |  |
| 287. | ### PVC kanalizācijas caurule āra, SN4, Dn 110mm, garums 3m |  |  | 20 gab. |  |  |  |
| 288. | ### Polietilēna caurule, PN 16, 32X3,0 |  |  | 150 m |  |  |  |
|  | Kopējā līgumcena bez PVN |  |  |  |  |  |  |
|  | PVN 22% |  |  |  |  |  |  |
|  | Kopējā līgumcena ieskaitot PVN |  |  |  |  |  |  |

Datums______________

___________________________________________________________________________

(pilnvarotās personas paraksts, paraksta atšifrējums)

5.pielikums

Atklāta konkursa „Celtniecības materiālu,

instrumentu un noslēgarmatūras piegāde

SIA „Valkas Namsaimnieks” vajadzībām” nolikumam

Iepirkums SVN 2012/3

Pretendenta finanšu apgrozījums

Pretendents_____________________________________________

| Gads | Finanšu apgrozījums bez PVN (tūkst. Ls) |
| --- | --- |
| 2009 |  |
| 2010 |  |
| 2011 |  |
| Kopā |  |
| Vidēji =Kopā/3 |  |

Datums_________

________________________________________________________________________

(Pretendenta amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds, paraksts, zīmogs)

6.pielikums

Atklāta konkursa „Celtniecības materiālu,

instrumentu un noslēgarmatūras piegāde

SIA „Valkas Namsaimnieks” vajadzībām” nolikumam

Iepirkums SVN 2012/3

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

Celtniecības materiālu, instrumentu un noslēgarmatūras

piegāde SIA „Valkas Namsaimnieks” vajadzībām

| Apakšuzņēmēja nosaukums | Veicamā piegādes daļa |  |
| --- | --- | --- |
|  | Preču (materiālu) nosaukums | % no piedāvājuma cenas |

Pielikumā pievienot: Apakšuzņēmēja apliecinājumu vai vienošanos ar Pretendentu par sadarbību konkrētā iepirkuma līguma izpildē, ja konkursa rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas Pretendentam. Apliecinājumā vai vienošanās dokumentā ir jāietver arī apakšuzņēmēja apliecinājums, ka apakšuzņēmēja rīcībā ir visi nepieciešamie resursi apakšuzņēmēja veicamās piegādes daļas izpildei.

Pretendenta (piedāvājuma iesniedzēja) amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas

vārds, uzvārds __________________ datums _____________ parakts ______________

7.pielikums

- LĪGUMS

par iepirkumu SIA „Valkas Namsaimnieks” vajadzībām

Valkā,                     		                                                             2012.gada  ____._______________

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks”, tās valdes priekšsēdētāja Ivo Meļķa personā, kura rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk Līguma tekstā saukts – Pasūtītājs, no vienas puses, un

____________________________________________, tās ________________________________ personā, kurš darbojas uz _______________pamata, turpmāk Līguma tekstā saukts – Piegādātājs, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Līdzējiem,

pamatojoties uz SIA „Valkas Namsaimnieks” rīkoto iepirkumu „Celtniecības materiālu, instrumentu un noslēgarmatūras piegāde SIA „Valkas Namsaimnieks” vajadzībām”, iepirkuma ID. Nr. SVN 2012/3, turpmāk šā līguma tekstā saukts – iepirkums, rezultātiem un ____________________2012.gada ____.____________ iesniegto piedāvājumu, turpmāk tekstā - Piedāvājums, noslēdza šo Līgumu par sekojošo :

- 1.Līguma priekšmets.

  - Pasūtītājs pasūta, pērk un apņemas samaksāt, bet Piegādātājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma piegādā un pārdod  būvmateriālus SIA „Valkas Namsaimnieks” vajadzībām, turpmāk šī Līguma tekstā  - Prece, saskaņā ar specifikāciju, kas ir šī Līguma pielikums Nr.__, kas pēc tā parakstīšanas kļūst par šī Līguma būtisku un neatņemamu sastāvdaļu.

  - Prece Pasūtītājam tiek pārdota  atsevišķās partijās, Pasūtītājam nepieciešamajos apjomos un sortimentā.

  - Piegādātājs piegādā un pārdod Preci atbilstoši šā līguma nosacījumiem.

  - Preces saskaņā ar šī līguma noteikumiem tiek piegādātas un pārdotas Pasūtītājam līdz 2013. gada __. _______.

- 2. Pirkuma noteikumi un cena.

  - Pirkuma cena par vienu preces vienību, par kādu Piegādātājs pārdod un Pasūtītājs pērk Preci, ir noteikta Līguma pielikumā Nr.__. pievienotajam Piegādātāja finanšu piedāvājumam Cenu aptaujā (turpmāk tekstā – Finanšu piedāvājums).

  - Kopējā Līguma darbības laikā piegādājamās Preces cena saskaņā ar šo Līgumu  un  pielikumu Nr.__ ir Ls _________,____ (summa vārdiem), tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis (22%) – Ls ________,___ (summa vārdiem), turpmāk saukta - Līgumcena.

  - Konkrētu piegādājamās preces daudzumu Pasūtītājs paziņo Piegādātājam ne vēlāk kā divas darba dienas pirms Preces piegādes.

  - Līguma darbības laikā Piegādātājs apņemas piegādāt Preces atbilstoši Pasūtītāja pasūtījumam, atbilstoši daudzumam un sortimentam.

  - Preces sortiments un cena norādītas Preces finanšu piedāvājumā. Jebkuras izmaiņas specifikācijā un finanšu piedāvājumā Līdzēji noformē rakstveidā, abpusēji vienojoties par konkrētajām izmaiņām.

  - Pasūtītājs saņem preces no Piegādātāja un apņemas par tām samaksāt preču pavadzīmes - rēķinā  noteikto naudas summu ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc preču pavadzīmes rēķina saņemšanas (SIA „Valkas Namsaimnieks” reģistrācijas datums uz katra pavadzīmes - rēķina), pārskaitot šo naudas summu uz Piegādātāja norēķinu kontu bankā.

  - Par maksājumu izdarīšanas dienu tiek uzskatīta tā diena, kad veikta bankas atzīme maksājuma uzdevumā.

  - Visus maksājumus Pasūtītājs izdara oficiālajās Latvijas Republikas noteiktajās valūtas vienībās – latos.

  - Īpašuma tiesības uz Preci pāriet uz Pasūtītāju tikai pēc pirkuma cenas samaksas.

  - Risks par nejaušu gadījumu, kura rezultātā Prece bojājas vai iet bojā, pāriet no Piegādātāja uz Pasūtītāju ar Preces nodošanas brīdi.

- Pušu tiesības un pienākumi.

- 3.1. Piegādātājs apņemas :

    - Pārdot un nodot Preci ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma un piegādāt to Pasūtītāja norādītā vietā Valkas pilsētā;

    - Nodrošināt šī līguma pielikumā Nr.1 minētās Preces kvalitāti atbilstoši Latvijas un Eiropas Savienības standartiem;

    - Nodrošināt iespēju Pasūtītājam vai tā pilnvarotajai personai pārbaudīt Piegādātāja darbību, kas tieši saistīta ar līguma pielikumā Nr. 1 minētās preces piegādi;

    - Piegādājot vai pārdodot preci, sniegt šos pakalpojumus, piemērojot visaugstākās labvēlības režīmu, t.i. par viszemākajām cenām, kādas Pasūtītājs ir piedāvājis savā iesniegtajā piedāvājumā.

- 3.2. Pasūtītājs apņemas:

3.2.1. Veikt norēķinus par Preci tikai saskaņā ar Piegādātāja izrakstītām pavadzīmēm - rēķiniem;

3.2.2. Nekavējoties pieņemt Preci no Piegādātāja, ja tā atbilst Pasūtītāja pasūtījumam;

3.2.3. Līdz pilnīgai līgumisko saistību izpildei neatsavināt, neieķīlāt vai kā citādi neapgrūtināt Preci.

- 4. Līguma darbības termiņš.

  - Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2013. gada ___. ____________.

  - Līgumā atrunātie termiņi var tikt izmainīti, Pusēm rakstveidā par to vienojoties, kā arī visos gadījumos, kad no Līdzēju neatkarīgu apstākļu dēļ ir nepieciešama līgumisko termiņu izmaiņa.

5. Kvalitāte un apjoms.

  - Preces kvalitātei jāatbilst spēkā esošiem standartiem, kādi ir noteikti šādas kategorijas precēm. Preces kvalitātei jāatbilst rūpnieciskajam ražojumam.

  - Piegādātājs garantē, ka Preces lietošana atbilstoši tās mērķim nenodarīs materiālus zaudējumus vai kaitējumu cilvēka veselībai.

  - Saņemot kvalitātei neatbilstošas preces, Pasūtītājam ir tiesības Preces nepieņemt.

  - Pasūtītājs par nekvalitatīvas preces saņemšanu 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski ziņo Piegādātājam.

  - Piegādātājs veic Preces piegādi pēc Pasūtītāja pasūtītā apjoma katrā konkrētā reizē.

  - Preces pieņemšanu pēc daudzuma un kvalitātes veic Pasūtītāja pārstāvji, kurus Pārdevējs norādījis šī Līguma noslēgšanas brīdī. Preces pieņemšana tiek izdarīta vienlaicīgi ar preču partijas preču pavadzīme-rēķina sastādīšanu. Preces kvalitāti novērtē atbilstoši šāda veida Preces kvalitātes standartiem un pēc daudzuma atbilstoši klātpievienotajam piegādātās aprakstam un specifikācijai.

  - Ja, saņemot Preci, tiek atklāti tās trūkumi, bojājumi vai citāda neatbilstība šī Līguma nosacījumiem, Pasūtītājs par konstatētajiem pārkāpumiem sastāda defektu aktu.

  - Konstatējot kādu no šī līguma 5.7. punktā minētajiem apstākļiem, Pasūtītājs pēc akta sastādīšanas informē Piegādātāju par preces kvalitātes neatbilstību līguma noteikumiem. Pasūtītājs uz sava rēķina 10 dienu laikā apņemas apmainīt un piegādāt Preci, kura atbilstu šajā Līgumā noteiktajām garantijām un specifikācijai.

  - Līguma 5.8. punktā minēto trūkumu novēršanas termiņā Piegādātājam tiek aprēķināts līgumsods 0,1 % (viena desmitā daļa procenta) apmērā no Līgumcenas par katru trūkumu novēršanas termiņa dienu.

  - Defekta aktu paraksta Līdzēju pilnvaroti pārstāvji un tas kļūst par šā līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Preces pavadzīmes - rēķina parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defekta aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas.

- 6. Termiņi un piegādes kārtība.

  - Preces nodošanu/piegādi izdara Piegādātājs saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem.

  - Par Preces piegādes dienu tiek uzskatīts datums, kad ir sastādīts pieņemšanas - nodošanas akts vai parakstīts konkrētas preču partijas preču pavadzīme - rēķins, kuru paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji.

  - Sastādot pieņemšanas - nodošanas aktu, saņemtās Preces skaits tiek vērtēts pēc pozīciju skaita, kurš noteikts specifikācijā.

  - Piegādātājs veic šī līguma pielikumā Nr.1 minēto Preces piegādi bez papildus  maksas.

- 7. Preces garantija.

  - Piegādātājs dod Precei, kas noteikta Līguma pielikumā Nr.1, ___ (__________) garantiju.

  - Garantija precei tiek noteikta atbilstoši tās tehniskajai dokumentācijai un tehniskajiem standartiem.

  - Piegādātājs garantijas periodā bez maksas 10 (desmit) darba dienu laikā veic bojāto preču nomaiņu pret tāda paša veida un specifikācijā noteikto preces individuālo īpašību uzskaitījumam, ja preces bojājums nav radies Pasūtītāja darbinieku vainas pēc.

- 8. Līdzēju atbildība.

  - Līdzēji savstarpēji atbild par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

  - Līdzējs, kurš nepamatoti izbeidz šo Līgumu pirms saistību pilnīgas izpildes, maksā otram Līdzējam līgumsodu 0,5% apmērā no Līgumcenas un sedz tam tiešos zaudējumus, kas tam radušies līdz ar saistību neizpildi.

  - Par šajā Līgumā noteikto līguma termiņu nepamatotu kavējumu vainīgais Līdzējs maksā otram Līdzējam līgumsodu 0,1% apmērā no konkrētas pasūtīto Preču pirkuma cenas par katru turpmāk nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no neapmaksātās preču pavadzīmes - rēķina kopējās summas.

  - Ja Piegādātājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā no piegādes termiņa (Līguma 3.1.1. punkts) notecējuma nav nodevis pasūtīto Preci, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Piegādātājam. Šajā gadījumā Piegādātājam jāmaksā Pasūtītājam vienreizējs līgumsods 10 % (desmit procenti) apmērā no Līgumcenas.

  - Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no piegādātās preces partijas vērtības, ja tas pārkāpis Līguma 2.2.punkta prasības.

  - Zaudējumu segšanā sākotnēji tiek ieskaitīts līgumsods un pēc tam pirkuma cena.

  - Pasūtītājs sava pārstāvja vārda ir atbildīgs par izdarīto pasūtījumu. Pārstāvis personīgi ir atbildīgs par savu pilnvaru apjomu.

- Izmaiņas līgumā, tā darbības pārtraukšana

  - Līgumu var papildināt, grozīt (izņemot Līgumcenas palielināšanu) vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī līguma neatņemamām sastāvdaļām.

- Strīdu risināšanas kārtība

  - Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji 14 (četrpadsmit) dienu laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu vai saistošo starptautisko tiesību normu noteiktajā kārtībā tiesā.

- Nepārvarama vara

  - Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

  - Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

- Citi noteikumi

  - Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

  - Šis līgums ir saistošs Pasūtītājam un Piegādātājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

  - Šis Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

  - Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz ____(____) lapām, un __ (______) pielikumiem, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs  - pie Piegādātāja.

  - Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi šī līguma izpildes laikā nozīmē SIA „Valkas Namsaimnieks” darbu rīkotāju  Valentinu Gavriloviču, tel. 64781272.

  - Piegādātājs par pilnvaroto pārstāvi šī līguma izpildes laikā nozīmē ______________, e-pasts: ________________,  tālr.:__________.

  - Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par līguma izpildes uzraudzīšanu,  tai skaitā, par Preces pasūtīšanu, pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, Preces pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta parakstīšanu.

  - Piegādātāja iesniegtais piedāvājums iepirkumā un līguma __ (_____) pielikumi ir šā līguma neatņemamas sastāvdaļas.

- Līdzēju juridiskās adreses un rekvizīti.

| Pasūtītājs SIA „Valkas Namsaimnieks” Rīgas iela 22, Valka LV - 4701 Reģ Nr.44103055060 A/S „SEB Banka” kods UNLALV2X konts LV19UNLA0050013869084 | Piegādātājs |
| --- | --- |

________________________                                ______________________

Ivo Meļķis